Stéphane du CREST de VILLENEUVE

Commissaire enquêteur

3 avenue Jean Jaurès

91940 Gometz le Châtel

Stephane.ducrest@gmail.com

06 80 01 29 71

Gometz le Châtel le 16 décembre 2021

Enquête publique

Zonage d’assainissement des eaux pluviales de 15 communes de l’Essonne

Rapport d’enquête

Avis et Conclusions

du Commissaire Enquêteur

Sommaire du rapport

1ère PARTIE : RAPPORT D’ENQUÊTE

1. GENERALITES

1.1 Les règles de l’enquête publique

    - Objet de l’enquête publique

    - Le commissaire enquêteur / la commission d’enquête

    - La procédure

1.2 Le cadre juridique de la présente enquête

1.2.1 Résumé du projet

1.2.2 Cadre juridique

1.3 Contexte territorial

2 ORIGINE, Nature et Caractéristiques du projet

2.1 Origine du projet

2.2 Définition du zonage d’assainissement eaux pluviales

2.3 Objectifs du zonage d’assainissement des eaux pluviales

3 CADRE règlementaire

3.1 Dispositions réglementaires selon les différents codes

3.1.1 Code de l’Environnement

3.1.2 Code Général des Collectivités Territoriales

3.1.3 Code Civil - Droit de propriété et servitude d’écoulement

3.1.4 Code de la santé publique

3.1.5 Code de l’urbanisme

3.1.6 Code de la voirie routière

3.1.7 Code rural

3.2 Compatibilité avec les Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE et SAGE)

3.3 Le cas des installations classées

3.4 Le Plan Local d’Urbanisme

3.5 Règlement syndical du/des service(s) public(s) d’assainissement collectif des eaux usées et pluviales.

3.5.1 Définition des eaux pluviales

3.5.2 Principes généraux

3.5.3 Etude de sols et instruction des demandes d’autorisation

3.5.4 Rétention des eaux pluviales

3.5.5 Dépollution des eaux pluviales

3.5.6 Entretien des ouvrages

3.6 Décisions de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale

4 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA ZONE D’ETUDE

4.1 Le territoire d’étude

4.2 Géologie et géomorphologie :

4.3 Pédologie (les sols)

4.4 Hydrologie

4.4.1 Pluviométrie

4.4.2 Hydrographie

4.4.2.1 Le réseau hydrographique

4.4.2.2 Masses d’eaux du territoire

4.4.2.3 Drainage

4.4.2.4 Zones inondables

5 SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT

5.1 Définition du programme de travaux

5.1.1 Assurer une protection « civile » contre le risque inondation : protection des biens et des personnes

5.1.2 Gérer le risque inondation par la prise d’un panel de solutions

5.1.3 Complémentairement dans le cadre d’un zonage d’assainissement pluvial ou dans le cadre du PLU :

5.2 Hiérarchisation de travaux

6 GESTION DES EAUX PLUVIALES DES ZONES D’URBANISATION FUTURE ET ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL

6.1 Objectifs du zonage d’assainissement pluvial

6.2 Zonage d’assainissement pluvial

6.2.1 Règles générales applicables à toutes les zones

6.2.2 Règlement du zonage d’aléa inondation par ruissellement

6.2.2.1 ZONE BLEUE : ZONE D’ALEA INONDATION PAR RUISSELLEMENT

6.2.2.2 ZONE VERTE : ZAP1. SECTEURS SITUES SUR LES BASSINS VERSANTS DE L’ORGE, DE LA RÉMARDE ET DE LA RENARDE

6.2.2.3 ZONE JAUNE : ZAP2. ZONES OU LES PRECONINSATIONS D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL DEPENDENT DES PROPOSISITONS D’AMENAGEMENTES REALISEES EN DU SCHEMA DIRECTEUR

7 PARTIE PROPRE A CHAQUE COMMUNE

7.1 Breuillet

7.2 Breux-Jouy

7.3 Dourdan

7.4 Le Val-Saint-Germain

7.5 Mauchamps

7.6 Roinville

7.7 Saint-Chéron

7.8 Saint-Cyr-sous-Dourdan

7.9 Saint Maurice-Montcouronne

7.10 Saint-Sulpice-de-Favières

7.11 Saint-Yon

7.12 Sermaise

7.13 Souzy-la-Briche

7.14 Vaugrigneuse

7.15 Villeconin

8 LES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

9. COMPOSITION DU DOSSIER

9.1 Composition du dossier soumis à l’enquête

9.2 Appréciation du commissaire enquêteur sur le dossier soumis à enquête

10. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE

10.1. Désignation du commissaire enquêteur

10.2. Modalités de l’enquête

10.3. Information du public

10.4 Préparation de l’enquête

10.5. Clôture de l’enquête

10.6. Climat général de l’enquête

10.7 Procès-verbal de synthèse

10.8. Mémoire en réponse

11. OBSERVATIONS RECUEILLIES ET ANALYSE DES OBSERVATIONS 5

11.1 Observations sur les registres d’enquête publique

11.2 Observations reçues lors des permanences

11.3 Observations recueillies sur le registre électronique.

11.4 Observations recueillies par courriel par le commissaire enquêteur

11.5 Tableau récapitulatif des observations

11.6 Observations classées par thème, questions du commissaire enquêteur et réponses du Maître d’Ouvrage

11.6.1 Avis favorables mais avec des observations

11.6.2 L’organisation de l’enquête publique

11.6.3 Le dossier soumis à l’enquête publique

11.6.4 Erreurs et omissions pour les ouvrages de régulation et les divers aménagements

11.6.5 Erreurs et omissions dans le recensement des dysfonctionnements

11.6.6 Observations sur les ZAP2

11.6.7 Hydrologie et épisodes climatique

11.6.8 Divers

2ème PARTIE

CONCLUSIONS MOTIVEES

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

12. RAPPEL DE L’OBJET ET DU DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE p. 60

13. CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR p. 61

13.1 Conclusions motivées

13.2 Avis du commissaire enquêteur

ANNEXES (Ces annexes font partie intégrante du rapport) :

- Annexe 1 : Désignation du commissaire enquêteur en date du 20 juillet 2021

- Annexe 2 : Arrêté N°ASST-2021/1 ordonnant l’ouverture de l’enquête publique en vue de l’établissement du zonage d’assainissement d’eaux pluviales de 15 communes de l’Essonne

- Annexe 3 : Annonces légales dans

Le Parisien du 11 octobre 2021

Le Républicain du 7 octobre 2021

Le Parisien du 5 novembre 2021

Le Républicain du 4 novembre 2021

- Annexe 4 : Texte de l’avis d’enquête publique.

- Annexe 5 : Certificats d’affichage

- Annexe 6 : PV de synthèse notifié au Maître d’Ouvrage

- Annexe 7 : Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage

- GENERALITES

1.1 Les règles de l’enquête publique

    - Objet de l’enquête publique

L’un des objets d’une enquête publique est de permettre au public, au citoyen, de disposer de tous les éléments nécessaires à sa bonne information et à la parfaite compréhension de la nature et des enjeux du projet soumis à son avis par l’autorité qui en a pris l’initiative.

Elle permet l’expression publique de toutes les opinions. Les analyses effectuées et les avis exprimés contribuent à mettre en évidence les éventuels inconvénients générés par le projet, dans le but de les supprimer, de les réduire ou de les compenser dans toute la mesure du possible.

L’enquête publique s’attache tout particulièrement à analyser les décisions susceptibles d’avoir un impact non négligeable sur l’environnement, cette notion d’environnement devant être entendue au sens le plus large.

Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont portées à la connaissance de l’autorité compétente, qui en délibère et rend ses conclusions en adoptant le projet, en le rejetant ou en le modifiant.

    - Le commissaire enquêteur

Le lecteur du présent rapport doit avoir à l’esprit que le commissaire enquêteur chargé de la conduite de cette enquête est une personnalité désignée par le Président du Tribunal Administratif sur une liste d’aptitude départementale. Il n’est pas choisi par le maire ou par le maître d’ouvrage du projet soumis à l’enquête.

N’étant ni un défenseur ni un opposant du projet, le commissaire enquêteur est en situation de diriger l’enquête publique librement et de formuler son avis de façon indépendante.

La loi précise que « ne peuvent être désignées commissaires-enquêteurs (…) les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise à l’enquête ». Ceci garantit leur neutralité vis-à-vis de toutes les parties concernées par le projet.

Il est du ressort du Tribunal Administratif, et non pas du commissaire enquêteur (qui n’est pas juriste), de se prononcer sur la légalité des pièces administratives soumises à son examen. En revanche, le commissaire enquêteur est dans son rôle lorsqu’il vérifie que la procédure réglementaire a été respectée et que les dossiers qui lui sont présentés sont recevables.

Le commissaire enquêteur doit examiner les observations consignées ou annexées au registre. Il lui appartient d’exprimer dans les conclusions de son rapport son avis personnel. Il n’est pas tenu de répondre à chacune des observations qui lui ont été soumises ni de se conformer à l’opinion manifestée, même unanimement, par les personnes ayant participé à l’enquête.

C’est ainsi qu’à partir des éléments du dossier qu’il a recensés et analysés, à partir des observations relevées dans les registres ou les courriers qui lui ont été adressés, en tenant compte des divers entretiens qu’il a pu avoir librement, le commissaire enquêteur rend, à la fin de son enquête, un avis personnel motivé, en toute conscience et en toute indépendance.

    - La procédure

Suite à sa désignation par le Tribunal Administratif, le commissaire enquêteur prend contact avec le maître d’ouvrage ou la municipalité pour :

• prendre connaissance du dossier et s’en faire remettre un exemplaire ;

• fixer d’un commun accord les dates de début et de fin d’enquête ;

• déterminer les modalités de publicité ;

• décider du nombre de permanences qui paraîtront nécessaires et suffisantes pour accueillir le public et recevoir ses observations ;

• arrêter les dates, heures et lieux de ces permanences.

Pendant la durée de l’enquête, le commissaire enquêteur rencontre autant que de besoin les auteurs du projet : le maire ou son représentant, les services administratifs et techniques compétents. Il reçoit au cours de ses permanences le public qui souhaite s’informer et exprimer son opinion sur la nature du projet et sur ses conséquences, ou formuler des propositions. Il peut rencontrer toute personne de son choix dont les connaissances ou la compétence permettent d’éclairer son avis. Il peut recevoir des courriers émanant de toute personne intéressée.

À l’expiration du délai d’enquête, conformément au Code de l’Environnement, les registres d’enquête sont mis à la disposition du commissaire enquêteur et clos par lui.

Dès réception du ou des registres, le commissaire enquêteur effectue une synthèse des observations du public, qu’il transmet au maître d’ouvrage sous huitaine, sous la forme d’un procès-verbal. Ce dernier peut y répondre, s’il le souhaite, dans un délai de deux semaines.

Dès lors, le commissaire enquêteur est en mesure :

• d’établir le rapport qui expose le projet, dans son contexte et relate le déroulement de l’enquête ; • d’examiner au fond les observations recueillies ;

• d’analyser le cas échéant les (contre-)propositions produites durant l’enquête ;

• d’incorporer les observations du responsable du projet en réponse aux observations du public ;

• de formuler son avis personnel motivé.

Il est important de noter que l’avis personnel du commissaire enquêteur ne peut être que de 3 ordres :

• favorable, éventuellement assorti de recommandations (qui n’ont pas de caractère impératif) ;

• favorable assorti de réserve(s), avec ou sans recommandations ;

• défavorable.

Dans l’hypothèse où les réserves qui conditionnent l’avis favorable ne seraient pas levées par le maître d’ouvrage, l’avis du commissaire enquêteur serait ipso facto réputé défavorable. Ceci impose au commissaire enquêteur de n’exprimer de réserves que si celles-ci sont susceptibles d’être levées.

Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête (délai qui peut être prolongé d’un commun accord), le commissaire enquêteur transmet son rapport et ses conclusions motivées au maître d’ouvrage. Il en adresse simultanément copie au Président du Tribunal Administratif, qui dispose de deux semaines pour valider ou non les conclusions motivées.

À l’issue de ce délai, l’autorité qui a prescrit l’enquête peut en délibérer. Précisons, pour la bonne information du lecteur du présent rapport, que cette dernière reste libre de passer outre un avis défavorable du commissaire enquêteur.

Le rapport, les conclusions motivées et les annexes sont tenus à la disposition du public pendant une durée d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête publique. Les personnes intéressées peuvent également obtenir la communication de ces documents dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978.

L’autorité qui prescrit l’enquête est selon la formulation choisie Maître d’Ouvrage, ou Porteur de Projet, il s’agit du Syndicat de l’Orge, de la Rémarde et de la Prédecelle dénommé communément et historiquement Syndicat de l’Orge.

2 ORIGINE, NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET

2.1 Origine du projet

Le syndicat de l’Orge ayant terminé en 2019 un schéma directeur de gestion des eaux pluviales sur 15 communes, et disposant d’une nouvelle proposition de zonage des eaux pluviales, il a délibéré le 8 juin 2021 afin de soumettre le zonage à une enquête publique pour qu’il soit opposable aux tiers et puisse être intégré dans chaque PLU.

Le Zonage d'assainissement des eaux pluviales est pour chaque commune est la dernière phase du schéma directeur de gestion des eaux pluviales urbaines de chaque commune.

Note du commissaire enquêteur :

Le syndicat de l’Orge m’a précisé le contenu des 5 phases du Schéma directeur :

Phase 1: Etats des lieux et inventaires du patrimoine pluvial

Phase 2 : Diagnostic capacitaire et qualitatif Modélisations de réseau

Phase 3 : Propositions d'aménagement

Phase 4 : Schéma Directeur

Phase 5 : Zonage d'assainissement des eaux pluviales (élaboration du dossier d'enquête publique)

Les 15 communes sont :

 Saint-Sulpice-de-Favières

 Breux-Jouy

 Saint-Chéron

 Val-Saint-Germain

 Sermaise

 Saint-Maurice-Montcouronne

Pour lesquelles le syndicat de l’Orge dispose de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines

 Saint-Yon

 Villeconin

 Mauchamps

 Souzy-la-Briche

De la communauté de communes « Entre Juine et Renarde »

 Breuillet

Pour la communauté d’agglomération le « Cœur d’Essonne »

 Vaugrigneuse

 Dourdan

 Roinville-sous-Dourdan

 Saint-Cyr-sous-Dourdan

2.2 Définition du zonage d’assainissement eaux pluviales

Le zonage d’assainissement eaux pluviales répond au souci de maîtrise du ruissellement des eaux pluviales ainsi qu’à la préservation de l’environnement.

La viabilisation des terrains, l’imperméabilisation de surfaces de voiries, de toitures et la mise en place de nouveaux réseaux ont pour conséquence l’accélération des écoulements, l’augmentation des débits de pointes et l’augmentation des flux de pollutions transportés par le lessivage des surfaces imperméabilisées. Il est donc nécessaire de compenser ces nouvelles imperméabilisations par la mise en œuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales ou autres techniques alternatives.

2.3 Objectifs du zonage d’assainissement des eaux pluviales

Les objectifs du zonage d’assainissement des eaux pluviales sont :

 de dresser un plan complet de fonctionnement du réseau d’eaux pluviales sur la commune à partir de l’état des lieux du système hydrographique (cours d’eau, fossés, cheminement préférentiel des ruissellements) et des réseaux de collecte (tuyaux et fossés) ;

 de recenser les secteurs sujets à des dysfonctionnements (saturation du réseau, déficience d’évacuation, collecte insuffisante) ;

 de définir les solutions palliatives qui seront préconisées pour les secteurs destinées à être ouvert à l’urbanisation et peuvent conduire à des propositions d’aménagement et à des prescriptions relatives à l’imperméabilisation des sols et à la gestion de l’eau à la parcelle à traduire dans le règlement du PLU ;

Le zonage pluvial doit donc permettre d’assurer la mise en place des modes d’assainissement les mieux adaptés au contexte local et au besoin du milieu naturel. Il constitue un outil pour la gestion de l’urbanisme réglementaire et opérationnel.

Le zonage pluvial permet la mise en œuvre d’une urbanisation intégrant les problèmes d’assainissement et/ou la limitation des débits, et leurs conséquences dommageables. Le document d’urbanisme peut en déterminer les zones qui en découlent et intégrer les conclusions de cette étude dans le règlement des zones concernées. C’est une phase essentielle dans l’élaboration d’une stratégie de gestion des eaux pluviales. Il permet d’intervenir tant au niveau de la zone urbaine déjà desservie par un réseau collectif que sur l’urbanisation future et même les zones agricoles.

En pratique, le zonage d’assainissement pluvial doit délimiter :

- les zones sur lesquelles des prescriptions constructives doivent être prises afin de limiter la vulnérabilité des biens et des personnes ;

- les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour la collecte, le stockage éventuel, et quand cela est nécessaire, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque celles-ci sont polluées et que la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.

3 Cadre règlementaire

3.1 Dispositions réglementaires selon les différents codes

Le dossier rappelle les différentes dispositions réglementaires selon les différents codes. Elles sont résumées dans les paragraphes qui suivent :

3.1.1 Code de l’Environnement

Chaque zonage d’assainissement eaux pluviales a été approuvé par les délibérations de chacune des communes ou des groupements de communes, il est soumis à enquête publique en application des articles R123-11 et R123-19 du Code de l’Urbanisme, ainsi qu’à l’article R.123-3 du Code de l’Environnement.

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques :

Chaque projet (installations, ouvrages, travaux et activités) a des incidences potentielles sur l’environnement et notamment sur les milieux aquatiques et dans ce cadre, peut relever d’une procédure de « Déclaration » ou « d’Autorisation » de la loi sur l’eau.

Il appartient donc à l’aménageur de vérifier que le projet relève d’une procédure notamment lorsque la surface de ruissellement à gérer excède 1 ha (surface du projet augmentée de la surface du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés).

Les services de la police de l’eau vérifient que le projet apporte toutes les garanties environnementales. Le projet doit respecter au minimum les dispositions du zonage pluvial applicables sur le territoire du Syndicat de l’Orge.

En cas de travaux non déclarés ou non autorisés, la personne qui réalise ces travaux et la personne les ayant commandés s’exposent à des poursuites administratives et judiciaires.

3.1.2 Code Général des Collectivités Territoriales

L’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que la maîtrise du ruissellement pluvial ainsi que la lutte contre la pollution des milieux récepteurs sont de la compétence communale.

La maîtrise du ruissellement pluvial est prise en compte dans le cadre du zonage d’assainissement pluvial à réaliser par les communes, comme le prévoit l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Cet article oriente clairement les communes vers une gestion des eaux pluviales à la source, en intervenant sur les mécanismes générateurs et aggravants des ruissellements, et tend à mettre un frein à la politique de collecte systématique des eaux pluviales et la création d’aménagements lourds lorsqu’ils ne sont pas indispensables. Il a également pour but de limiter et de maîtriser les coûts de l’assainissement pluvial collectif.

3.1.3 Code Civil - Droit de propriété et servitude d’écoulement

Les eaux pluviales appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel elles tombent, et « tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur ses fonds ».

Le propriétaire a un droit étendu sur les eaux pluviales, il peut les capter et les utiliser pour son usage personnel, les vendre, ou les laisser s’écouler sur son terrain.

La servitude d’écoulement :

« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué ». Ainsi, le propriétaire du fonds supérieur n’a pas le droit d’aggraver l’écoulement naturel des eaux pluviales à destination des fonds inférieurs. De même qu’il existe une servitude de toits qui impose à tout propriétaire d’établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur les fonds de son voisin.

Ainsi, tout projet d’urbanisation (habitation, lotissement ou ZAC) ne doit pas :

- aggraver les écoulements à l’aval ;

- modifier l’écoulement naturel sur le fond inférieur (qualitativement et quantitativement) ;

- détourner les eaux de l’amont dans le but de se protéger et donc de modifier les écoulements sur des parcelles voisines ;

- faire obstacle aux écoulements et entraîner un stockage sur la parcelle amont.

3.1.4 Code de la santé publique

L’article L 1331-1 (alinéa 4) accord un droit à la commune ou groupement de communes de fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.

3.1.5 Code de l’urbanisme

Le dossier reprend les principaux articles du Code de l’urbanisme permettant d’imposer des prescriptions particulières en matière de gestion des eaux pluviales et de refuser une demande d’autorisation de construire ou d’aménager en raison d’une gestion insuffisante des eaux pluviales sont :

L.421-6 : Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires relatives à (...) l’assainissement des constructions et à l’aménagement des abords (...).

R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

R111-26 : Le permis doit respecter les préoccupations d’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

R.431-4 et R.431-9 : Le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de masse coté dans les trois dimensions faisant apparaitre les modalités de raccordement et les équipements prives prévus pour l’assainissement (y compris l’assainissement pluvial).

R.441-1 et suivants : Le dossier d’aménagement précise la nature du projet et comprend la composition et l’organisation du projet, les équipements à usage collectif (...) ainsi qu’un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaitre la composition d’ensemble du projet.

Pour valider le projet, les modalités et les caractéristiques des ouvrages de collecte, de stockage, d’infiltration, de régulation et de traitement éventuel des eaux pluviales doivent apparaitre clairement et avec précision sur le plan de masse ou tout autre document du projet.

Considérant les articles précités, l’absence d’information ou la non-conformité d’un projet aux prescriptions en matière de gestion des eaux pluviales, est un motif de refus à une demande d’urbanisme pour non-respect du règlement du PLU afin de se voir remettre les éléments manquants au dossier et poursuivre l’instruction.

3.1.6 Code de la voirie routière

R. 141-2 : « Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme ». Mais cette question relève du maire dans la mesure où le code général des collectivités territoriales charge le maire de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale.

3.1.7 Code rural

L152-20 et L152.21 : Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'assèchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant.

Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l’article précédent pour l'écoulement des eaux et du fonds. Ils supportent dans ce cas :

1° une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ;

2° les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires ;

3° pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.

3.2 Compatibilité avec les Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE et SAGE)

Le zonage pluvial est compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGEs) présents sur le territoire.

Le SDAGE au niveau du grand bassin hydrographique « Seine Normandie » fixe des orientations fondamentales et dispositions pour une gestion équilibrée de la ressource dont plusieurs en rapport avec la gestion des eaux pluviales d’un point de vue quantitatif et qualitatif.

Le SAGE Orge Yvette couvre l’ensemble du territoire d’étude. Il définit les usages prioritaires, ainsi que les mesures et actions qui permettent de limiter les conflits d’usages, de protéger les écosystèmes aquatiques, de lutter contre les pollutions et enfin de préserver ou si nécessaire de restaurer la qualité des eaux.

3.3 Le cas des installations classées

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) doivent prévoir des dispositifs de collecte, de confinement, de traitement des eaux de ruissellement susceptibles de présenter un risque de pollution.

3.4 Le Plan Local d’Urbanisme

Par délibération, chaque PLU intégrera les principales orientations du zonage d’assainissement pluvial et son règlement reprendra avec un niveau de conformité :

- les occupations et utilisation du sol interdites ou soumises à conditions particulières (articles 1 et 2) ;

- la gestion du taux d’imperméabilisation selon des secteurs géographiques à distinguer dans le PLU avec des prescriptions réglementaires spécifiques (article 9 : « emprise au sol », article 13 : « espaces verts », article 4 : « réseaux », …) ;

- la gestion des modalités de raccordement, limitation des débits (article 4 : « réseaux ») ;

- l’inscription en emplacement réservé des emprises des ouvrages de rétention et de traitement (qui peuvent intéresser d’autres Maîtres d’Ouvrages également).

Des orientations d’aménagement en termes de gestion des eaux pluviales peuvent être conseillées, en particulier pour les zones AU.

Le syndicat de l’Orge dispose de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines les communes de :

- Saint-Sulpice-de-Favières ;

- Breux-Jouy ;

- Saint-Chéron ;

- Val-Saint-Germain ;

- Sermaise ;

- Saint-Maurice-Montcouronne.

Pour ces communes, il n’est donc pas nécessaire qu’elles délibèrent sur cette ouverture d’enquête publique.

Le syndicat de l’Orge ne disposant pas de la compétence gestion des eaux pluviales les communes ci-dessous et chaque regroupement ou chaque commune a délibéré :

Pour la communauté de communes « Entre Juine et Renarde » le 7 octobre 2020 :

- Saint-Yon ;

- Villeconin ;

- Mauchamps ;

- Souzy-la-Briche.

Pour le Cœur d’Essonne le 8 avril 2020 :

- Breuillet.

Pour chaque commune :

- Vaugrigneuse le 9 mars 2021 ;

- Dourdan 1 le 8 mars 2021 ;

- Roinville-sous-Dourdan le 26 novembre 2020 ;

- Saint-Cyr-sous-Dourdan le 10 avril 2021.

Le zonage d’assainissement pluvial devient opposable aux tiers dès lors qu’il est annexé ou intégré au PLU.

3.5 Règlement syndical du/des service(s) public(s) d’assainissement collectif des eaux usées et pluviales

Le règlement du/des service(s) public(s) d’assainissement collectif des eaux usées et pluviales a été adopté le 16 mai 2018 par délibération syndicale n°2018-26. Il comporte deux volets :

- L’assainissement des eaux usées ;

- La gestion des eaux pluviales.

Dans ce dossier nous ne nous intéresserons qu’au domaine des eaux pluviales.

3.5.1 Définition des eaux pluviales

Sont considérées comme eaux pluviales les eaux en provenance des précipitations atmosphériques, des eaux d’arrosage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit lessiviel.

3.5.2 Principes généraux

Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises dans le réseau public d’assainissement pluvial. C’est la notion de « zéro rejet ». Les eaux pluviales doivent être infiltrées à la parcelle.

Si l’infiltration n’est pas possible, la collectivité compétente pourra déroger à la règle, et autoriser le rejet au cours d’eau ou au réseau public d’eaux pluviales. Dans ce cas il est nécessaire de mettre en place un dispositif de rétention des eaux pluviales à la parcelle et de réguler le débit en sortie d’ouvrage.

La pluie de référence à prendre en compte dans le dimensionnement des ouvrages est la pluie de retour 20 ans, correspondant à une hauteur d’eau de 50 mm en 4 heures (soit 500 m³ précipités sur 1 ha, ou 5 m³ sur 100 m²).

Tout projet se doit de limiter les surfaces imperméabilisées, en privilégiant notamment l’utilisation de matériaux poreux et de revêtements non-étanches, lesquels facilitent l’infiltration diffuse des eaux pluviales.

La gestion des eaux pluviales devra être réalisée préférentiellement au moyen de techniques alternatives au tout-tuyau : noues, fossés, bassins d’infiltration, puits ou tranchées drainantes. Il est possible de combiner plusieurs techniques.

Il est également envisageable de récupérer les eaux pluviales pour des besoins domestiques extérieurs, comme l’arrosage des jardins ou le remplissage d’une piscine, et intérieurs, comme l’alimentation des chasses d’eau. (Arrêté ministériel du 21 août 2008).

3.5.3 Etude de sols et instruction des demandes d’autorisation

Pour toute nouvelle construction ou toute requalification de construction individuelle, il est vivement recommandé à l’usager de réaliser une étude de sols. Cette étude doit permettre d’identifier les sols en place, de définir leurs principales caractéristiques et déterminer leur capacité à l’infiltration par des essais in situ. L’étude doit proposer une ou plusieurs solutions techniques de gestion des eaux pluviales et en déterminer le dimensionnement. Dans la demande d’autorisation d’urbanisme seule une description des ouvrages prévus et leurs emplacements sera exigée.

Dans le cas des projets de construction collective (lotissement, immeuble de collectifs, ZAC), l’étude de sols est rendue obligatoire. Elle devra systématiquement être jointe à la demande d’autorisation d’urbanisme. L’étude de sols portera également sur les lots à bâtir dans le cas d’un projet d’aménagement de type lotissement.

3.5.4 Rétention des eaux pluviales

Le Syndicat de l'Orge exigera systématiquement une étude de sols à l’appui de toute demande de dérogation au principe d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. L’organe de régulation situé en sortie de la rétention sera dimensionné de façon à limiter à au plus 1 l/s par hectare de terrain aménagé, le débit de pointe ruisselé.

En cas de projet inférieur à l’hectare et compte-tenu des difficultés techniques de régulation, le débit admis au réseau public sera aussi de 1 l/s.

L’aménagement d’un trop-plein au réseau public est interdit. Un clapet de protection contre les reflux des eaux du réseau est indispensable.

Un volume de rétention doit être mis en place, dimensionné pour retenir les surplus des volumes non infiltrés pour une pluie de 50 mm en 4 heures (occurrence 20 ans). Ce volume de rétention sera à ciel ouvert sauf contraintes foncières fortes et devra dans tous les cas être paysagé.

Dans le cas de projets avec des lots à bâtir (type lotissement), si l’infiltration n’est pas possible, l’aménageur réalisera alors un ouvrage dimensionné pour récupérer les eaux pluviales de l’ensemble des lots. La pluie de référence et le débit de fuite pourront faire l’objet d’une modification ultérieure par l’assemblée délibérante du Syndicat de l'Orge.

3.5.5 Dépollution des eaux pluviales

- Voiries et parkings extérieurs (construction neuve ou réhabilitée) :

Les eaux issues du ruissellement sur les voiries et les parkings extérieurs sont susceptibles d’être chargées notamment en hydrocarbures et en métaux lourds. Elles devront donc être dépolluées avant leur infiltration à la parcelle. Le système de dépollution à mettre en œuvre devra recourir à des techniques extensives et alternatives aux réseaux. Ces techniques alternatives devront prévoir dès le 1er mètre carré imperméabilisé, une décantation et une infiltration via un système superficiel à ciel ouvert de type noues plantées de macrophytes sur substrat filtrant, filtre planté de roseaux… Les ouvrages de dépollution seront dimensionnés sur la base d’une pluie trimestrielle, soit 13 mm.

- à partir de 20 places (VL) et dès la première place (PL), une vanne de confinement devra équiper le système ;

- au-delà de 10 places (PL), un ouvrage de traitement de type décanteur particulaire devra compléter le système et être disposé en amont de la technique alternative de dépollution ;

- si la mise en œuvre de ces techniques s’avère impossible techniquement, la mise en place d’un débourbeur ou débourbeur/déshuileur pourra être acceptée par dérogation.

- Parkings intérieurs

La dépollution des eaux issues du ruissellement des parkings intérieurs sera réalisée au moyen d’un déshuileur.

Les eaux prétraitées seront ensuite déversées au réseau d’eaux usées.

3.5.6 Entretien des ouvrages

Tous les dispositifs d’écoulement, de traitement, de rétention, ou d’infiltration situés dans l’enceinte des parcelles privées, doivent être entretenus régulièrement selon une fréquence qui garantit leur efficacité. Cet entretien est à la charge de l’usager du dispositif.

L’entretien des ouvrages de dépollution (débourbeur, débourbeur/déshuileur, filtres…) doit être assuré au minimum annuellement. Les bordereaux de suivi des déchets de vidange/curage doivent être gardés et fournis au service public d’assainissement à sa demande.

Le service assainissement se réserve le droit de contrôler à tout moment le respect de ces dispositions. À ce titre, l’accès aux installations pour l’exercice de ce contrôle doit en être facilité.

3.6 Décisions de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale

Je reporte ci-dessous les décisions délibérées de dispense d'évaluation environnementale des projets de zonage d'assainissement des eaux pluviales pour chacune des 15 communes après examen au cas par cas.

La MRAe a décidé le 28 juin 2021 que le projet de zonage d'assainissement des eaux pluviales de chaque commune n'était pas soumis à évaluation environnementale.et que cette décision ne dispensait pas des obligations auxquelles le projet peut être soumis par ailleurs.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de zonage d'assainissement des eaux pluviales serait exigible si les orientations générales de ce document venaient à évoluer de manière substantielle.

Cette décision est motivée par les considérants ci-dessous.

Considérant que les demandes s’inscrivent dans le cadre de l’élaboration d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales urbaines (SDGEP), finalisé en 2019 et commun à l’ensemble des communes citées à l’exception de la commune de Saint-Maurice-Montcouronne ;

Considérant que ce SDGEP a pour but, d’après le dossier présenté à l’appui de la demande d’examen au cas par cas, de définir les politiques générales à court, moyen et long terme en matière d’assainissement des eaux pluviales en garantissant à la population présente et à venir, des solutions durables pour l’évacuation et le traitement des eaux pluviales urbaines, en préservant le milieu naturel, les ressources en eaux et en intégrant la problématique eaux pluviales dans l’urbanisme et les projets à venir ;

Considérant que :

- pour Breuillet la collecte et le traitement des eaux pluviales de la commune de Breuillet sont assurés par un réseau séparatif de 29,3 km et que 13 bassins de rétention et une mare participent à ce système de gestion ;

- pour Breux-Jouy la collecte et le traitement des eaux pluviales de la commune de Breux-Jouy sont assurés par un réseau séparatif de 4,8 km et que trois bassins de rétention participent à ce système de gestion ;

- pour Dourdan la collecte et le traitement des eaux pluviales de la commune de Dourdan sont assurés par un réseau séparatif de 38,6 km et que sept bassins de rétention et deux mares participent à ce système de gestion ;

- pour Val-Saint-Germain la collecte et le traitement des eaux pluviales de la commune du Val-Saint-Germain sont assurés par un réseau séparatif de sept km et que six mares participent à ce système de gestion

- pour Mauchamps la collecte et le traitement des eaux pluviales de la commune de Mauchamps sont assurés par un réseau en grande partie unitaire (de trois km dont environ un km de réseau séparatif pluvial) et que deux bassins de rétention et cinq mares participent à ce système de gestion

- pour Roinville la collecte et le traitement des eaux pluviales de la commune de Roinville sont assurés par un réseau séparatif de 5,1 km et que sept bassins de rétention et cinq mares participent à ce système de gestion ;

- pour Saint-Chéron la collecte et le traitement des eaux pluviales de la commune de Saint-Chéron sont assurés par un réseau séparatif de 16,8 km et que quatre bassins de rétention et deux mares participent à ce système de gestion ;

- pour Saint Cyr-sous-Dourdan la collecte et le traitement des eaux pluviales de la commune de Saint Cyr-sous-Dourdan sont assurés par un réseau séparatif de 2,6 km et qu’aucun ouvrage de régulation n’a été recensé sur la commune ;

- pour Saint Maurice-Montcouronne la collecte et le traitement des eaux pluviales de la commune de Saint Maurice-Montcouronne sont assurés par un réseau séparatif et qu’aucun ouvrage de régulation n’a été recensé sur la commune ;

- pour Saint Sulpice-de-Favières la collecte et le traitement des eaux pluviales de la commune de Saint Sulpice-de-Favières sont assurés par un réseau séparatif de 2,7 km et qu’un bassin de rétention participe à ce système de gestion ;

- pour Saint Yon la collecte et le traitement des eaux pluviales de la commune de Saint Yon sont assurés par un réseau séparatif de 6,1 km sans qu’aucun ouvrage de régulation des eaux pluviales soient recensés sur la commune ;

- pour Sermaise la collecte et le traitement des eaux pluviales de la commune de Sermaise sont assurés par un réseau séparatif de 6,3 km et que 12 mares participent à ce système de gestion ;

- pour Souzy-la-Briche la collecte et le traitement des eaux pluviales de la commune de Souzy-la-Briche sont assurés par un réseau séparatif de 1,3 km et que trois mares participent à ce système de gestion ;

- pour Vaugrigneuse la collecte et le traitement des eaux pluviales de la commune de Vaugrigneuse sont assurés par un réseau séparatif et qu’aucun ouvrage de régulation n’a été recensé ;

- pour Villeconin la collecte et le traitement des eaux pluviales de la commune de Villeconin sont assurés par un réseau séparatif de 2,7 km et qu’un bassin de rétention et deux mares participent à ce système de gestion ;

Considérant que pour les 15 communes, d’après les informations contenues dans le dossier, les diagnostics réalisés dans le cadre de l’élaboration du SDGEP ont permis d’identifier et lister les principaux dysfonctionnements du réseau dans le dossier et de proposer un programme de travaux visant à remédier à ces dysfonctionnements ;

Considérant que pour les 15 communes le dossier joint à la demande montre que le pétitionnaire a identifié les enjeux environnementaux les plus importants, qui sont liés :

• aux risques d’inondation par débordement des cours d’eau à proximité et par ruissellement des eaux pluviales ;

• à la sensibilité écologique et à la qualité des milieux notamment liés aux cours d’eau (zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique, réservoirs et corridors reconnus par le schéma régional de cohérence écologique, zones humides, etc.) ;

Considérant que les enjeux environnementaux les plus importants sont aussi liés

- pour Breuillet, Breux-Jouy et Villeconin à la présence d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine sur la commune, abandonné mais dont les travaux de comblement ne sont pas encore aboutis ;

- pour Val-Saint-Germain à la présence de périmètres de protection du captage d’eau destinée à la consommation humaine de la commune de Saint-Maurice-Montcouronne;

- pour Saint Cyr-sous-Dourdan à la présence d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine (captage de Saint-Cyr-Levimpont);

- pour Saint Maurice-Montcouronne à la présence de deux captages d’eau destinée à la consommation humaine (captage Crèvecoeur et captage Pihale 2)

- pour Souzy-la-Briche à la présence de deux captages d’eau destinée à la consommation humaine sur la commune de Souzy-la-Briche (Source du Lavoir et Cave Sarrasine)

Considérant que pour les 15 communes le projet de zonage tient compte de ces enjeux puisqu’il définit :

• une zone d’aléa inondation par ruissellement où les projets d’urbanisation autorisés seront conditionnés à la réalisation d’études hydrauliques ;

• une zone correspondant aux secteurs situés sur les bassins versants de l’Orge, de la Remarde et de la Renarde, où l’infiltration à la parcelle est obligatoire et où sont autorisés les rejets dans les réseaux de collecte dédiés si l’infiltration n’est pas possible, après études techniques et à condition que leur débit n’excède pas 1,2 l/s/ha aménagé ;

Note du Commissaire Enquêteur :

Depuis cette décision de la MRAe, débit est passé à 1 l/s/ha aménagé.

Considérant que pour les communes de Breuillet, Val-Saint-Germain et Roinville le projet de zonage tient compte de plus d’une zone correspondant aux secteurs situés en amont ou à proximité de zones concernées par des inondations, où l’urbanisation est conditionnée à la mise en place d’aménagements prévus dans le SDGEP, et où les prescriptions en matière de gestion des eaux pluviales sont les mêmes que dans la zone mentionnée à l’alinéa précédent ;

Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire et des connaissances disponibles à ce stade, le projet de zonage d'assainissement des eaux pluviales des 15 communes n'est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation environnementale de certains plans et programmes ;

4 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA ZONE D’ETUDE

4.1 Le territoire d’étude

Les communes étudiées du Syndicat de l’Orge se trouvent sur le département de l’Essonne et concernent trois communautés de communes et une communauté d’agglomération.

Le territoire de l’étude concerne 15 communes du territoire du Syndicat de l’Orge :

 Saint-Sulpice-de-Favières ;

 Breuillet ;

 Breux-Jouy ;

 Saint-Chéron ;

 Val-Saint-Germain ;

 Vaugrigneuse ;

 Dourdan ;

 Saint-Yon ;

 Sermaise ;

 Roinville-sous-Dourdan ;

 Villeconin ;

 Souzy-la-Briche ;

 Mauchamps ;

 Saint-Cyr-sous-Dourdan ;

 Saint-Maurice-Montcouronne.

Note du Commissaire enquêteur :

Attention : Dans la carte figurant dans le dossier et reproduite ci-dessous, le Maître d’Ouvrage a laissé Corbreuse qui ne fait pas partie des 15 communes concernées par l’enquête publique.

Le secteur présente des reliefs assez marqués avec des pentes allant jusqu’à plus de 10 %.

Trois vallées se dessinent sur le territoire d’étude :

- La vallée de la Rémarde ;

- La vallée de l’Orge ;

- La vallée de la Renarde.

4.2 Géologie et géomorphologie :

Le secteur d’étude présenté dans le dossier se situe en limite du Hurepoix au nord et la Beauce au sud. Il intègre les parties amont de trois rivières, du nord au sud : la Rémarde, l'Orge et la Renarde.

L’Orge et la Rémarde confluent à Arpajon et la Renarde conflue avec l’Orge à Breuillet.

Les vallées ont entaillé le relief sur une profondeur de 60 à 100 m, passant de 160 m en position de plateau à 90 à 50 m en position de vallée.

Les terrains représentés en majorité sont les Sables de Fontainebleau sur lesquels reposent les Calcaires de Beauce et d'Etampes.

Sur les parties les plus entaillées des vallées apparaissent les terrains de l'Yprésien dont les faciès sont des sables et grès puis à la base une argile plastique.

En dessous en position de rebord de vallée apparaissent les formations à silex -peu représentées dans le secteur étudié- puis surtout la Craie blanche à silex du Sénonien.

Elle est bien représentée dans la vallée de la Rémarde et dans une moindre mesure celle de l'Orge. Les fonds de vallées sont comblés sur quelques mètres par des formations alluviales (vases sableuses ou calcareuses avec accumulations locales d'argiles.

En position de rebord de plateau, quelques reliquats de Sables argileux de Lozère sont présents, mais surtout domine sur les parties les plus hautes une couverture de limons composés d'un matériau fin, plus ou moins argileux.

Norte du Commissaire enquêteur :

Il est regrettable que le dossier ne mentionne pas la présence des argiles à meulières du stampien supérieur, de 2 à 6 m d’épaisseur. Cette série repose sur les sables et grès de Fontainebleau du stampien moyen et parfois les calcaires de Beauce, généralement recouverte du limon des plateaux.

Cette série géologique caractéristique de cette région de l’Essonne affleure de manière évidente et visible sur les ruptures de pentes de vallées et des talwegs de la région d’étude a la particularité de piéger des poches d’eau et de générer des circulations d’eau de manière aléatoire.

Cette lacune est d’autant plus regrettable qu’il s’agit d’un projet qui pourrait conduire certains pétitionnaires à effectuer des études de terrain lors d’une demande de construction.

La présence des argiles à meulières est par ailleurs en partie responsable de la « podzolisation » des sols (vois § 4.3 ci-dessous sur la description des sols).

Les terrains aquifères se situent en profondeur avec :

- Les calcaires de Beauce et d'Etampes ;

- Les sables de Fontainebleau ;

- Les calcaires éocènes ;

- Les Sables yprésiens ;

- La Craie.

Une nappe unique est révélée par la piézométrie dont la surface se situe dans les Sables de Fontainebleau dans le secteur de Dourdan et dans la Craie entre Saint Arnoult et St Cyr sous Dourdan. La nappe aquifère est en relation étroite avec le réseau hydrographique. Elle se subdivise en deux à la limite Est de la feuille Dourdan.

Dans le secteur de Dourdan et Saint Chéron, les vallées de la Rémarde et de l'Orge drainent la nappe vers l'Est.

4.3 Pédologie (les sols)

Cette partie présentée dans le dossier est importante car elle conditionne l’occupation du sol et donc la pression de surface.

Sur des sols riches l’agriculture intensive prédomine ; son corollaire réside dans un risque important de voir apparaître sur les masses d’eau sous-jacentes des pollutions diffuses ainsi que des prélèvements importants. Des sols moins riches seront, en principe, plus favorables au maintien d’activités moins « impactantes » pour l’aquifère (forêt, prairie).

Différents types de sols sont présents sur la couverture pédologique observée sur le secteur d’étude : sols podzoliques, sols lessivés, sols bruns lessivés, sols bruns calcaires, rendzines typiques, sols d’alluvions fluviatiles.

Les sols podzoliques qui résultent d’une altération des silicates issus des sables, cailloutis, argiles à meulières, jusqu’au stade alumine et oxydes de fer.

Ce sont des sols très évolués. L'humus des podzols est acide qui résulte du fort lessivage qui affecte ces sols et qui a pour effet d'entraîner les éléments basiques des horizons supérieurs vers un horizon plus profond d'accumulation de substances humiques et vers un horizon d'accumulation de minéraux (sesquioxydes). Entre l'horizon supérieur et l'horizon profond s'intercale un horizon éluvial cendreux composé de quartz et souvent très épais.

Les sols bruns sont des sols riches et profonds (1 à 10 mètres) qui permettent, en théorie, une protection efficace de la masse d’eau. Ils résultent d’un équilibre parfait entre l’illuviation (migration vers le bas et la remontée biologique. C’est un complexe argilo-ferro-humique.

Les sols bruns lessivés

Il s’agit de limons éoliens, légèrement argileux déposés plus particulièrement dans les cuvettes et au pied des coteaux orientés nord-ouest ; leur épaisseur est décroissante depuis le nord-ouest vers l’est de la zone d’étude. On observe souvent un horizon enrichi en argile vers 60 cm de profondeur, semi-perméable, qui provoque, en période de pluies intenses, des lentilles de nappes d’eau perchées temporaires. Ces zones agricoles sont souvent drainées, ce qui conduit à la concentration des produits agricoles polluants (nitrates et phytosanitaires).

Les sols bruns calcaires et les sols bruns calciques, peu humifères.

Ce sont des sols plus profonds et surtout beaucoup plus riches, initialement, en argile que les rendzines vraies. Cette richesse en argile influe sur les processus de décarbonatation qui sont favorisés et entretenus

Les rendzines sont des sols peu développés et peu exploités, si ce n’est pour des cultures présentant des exigences faibles vis à vis de la qualité du substrat. Ces formations se trouvent sur des pentes dotées d’une faible capacitée d’infiltration. Elles procurent par conséquent peu de protection à la masse d’eau sous- jacente et génèrent des ruissellements importants ce qui explique qu’on les retrouve souvent accumulées au pied des coteaux.

Les sols d’alluvions fluviatiles sont des sols constitués de de débris (sédiments), tels du sable, de la vase, de l'argile, des galets, du limon ou des graviers, transportés par de l'eau courante. Les alluvions peuvent se déposer dans le lit du cours d'eau ou s'accumuler au point de rupture de pente. Les alluvions peuvent constituer des plaines alluviales très fertiles. C'est une ressource importante d'éléments nutritifs, pour les végétaux.

4.4 Hydrologie

Cette partie est importante car elle éclaire le public sur les limites de pluviométrie fixées pour les aménagements exigés.

Les données analysées dans le chapitre du dossier sont celles de la station Météo-France de Brétigny sur la période 1981-2010.

4.4.1 Pluviométrie

Les valeurs mensuelles brutes présentées dans le dossier ont été corrigées par l’application d’un coefficient de proportionnalité permettant de ramener toutes les valeurs à des mois de 30 jours.

La répartition des précipitations dans l’année est variable d’une année à l’autre, mais nous pouvons néanmoins observer une tendance interannuelle qui montre que les mois les plus secs (en quantité d’eau) sont généralement février, mars, avril et juin et les mois les plus humides sont généralement mai, juillet, octobre et décembre.

Entre 1981 et 2010 la moyenne mensuelle des précipitations vont de 40 mm en février à environ 60 mm en mai, octobre et décembre.

Pluviométrie extrême :

Les hauteurs quotidiennes maximale de précipitation ont été enregistrées depuis le 1949 jusqu’en 20110. Les précipitations records quotidiennes sont présentées dans le tableau ci-dessous :

| Janvier 11/01/1993 | 26.4 mm |
| --- | --- |
| Février 25/02/19910 | 31.4 mm |
| Mars 31/03/2016 | 25.2 mm |
| Avril 14/04/1999 | 34.6 mm |
| Mai 30/05/2016 | 45.8 mm |
| Juin 08/06/2013 | 60.5 mm |
| Juillet 06/010/2001 | 610.8 mm |
| Août 05/08/19910 | 92 mm |
| Septembre 18/09/1953 | 103.8 mm |
| Octobre 24/10/1966 | 50.9 mm |
| Novembre 16/11/19102 | 36.9 mm |
| Décembre 30/12/1950 | 30 mm |

4.4.2 Hydrographie

4.4.2.1 Le réseau hydrographique

Note du commissaire enquêteur :

Le dossier dans son § 3.1.1 présente un réseau constitué de 3 principaux cours d’eau (la Rémarde, l’Orge et La Boelle) alors que dans le § 3.3.2.2. du même rapport les « principaux cours d’eau » sont au nombre de 5 (L’Orge, la Renarde, la Vidange, la Rémarde et la Gironde), ce qui correspond davantage à la réalité.

De tous les principaux cours d’eau, seule la Renarde atteint son objectif qualité de bon état en 2021. Pour les autres cours d’eau, les paramètres en cause de la non-atteinte de l’objectif sont résumés dans le tableau ci-dessous :

| Orge | Non atteint | O² dissous+ Ammonium+Nitrites+IBGN + IBD |
| --- | --- | --- |
| Renarde | Atteint |  |
| Vidange | Non atteint | IBGN |
| Rémarde | Non atteint | IBGN |
| Gironde | Non atteint | Orthophosphates+ Phosphore total. IBGN+IBD |

L’IBGN est l'Indice Biologique Global Normalisé, une méthode d’évaluation de la qualité générale d’un cours d’eau au moyen d’une analyse de la macrofaune qui est considérée comme une expression synthétique de la qualité générale du cours d’eau.

L’IBD : L'indice biologique diatomées (IBD) est un indice de l'état des écosystèmes lotiques basé sur la communauté de diatomées (algues unicellulaires au squelette externe siliceux)

La figure ci-dessus présente le réseau hydrographique et localise les stations de mesure de la Banque Hydro à Saint-Chéron et à Saint-Cyr-sous-Dourdan.

Le module interannuel rapporté à la superficie du bassin versant permet d’obtenir la valeur du débit spécifique (en l/s/ha). Ainsi on obtient :

- 0.028 l/s/ha pour l’Orge à Saint-Chéron ;

- 0.043 l/s/ha pour la Rémarde à Saint-Cyr-sous-Dourdan.

Orge, Rémarde qui l’emporte ?

Le public le constate ne serait-ce qu’au niveau des locaux du syndicat de l’Orge, le récepteur (l’Orge) et plus faible que son affluent (La Rémarde).

Le dossier note à juste titre que la Rémarde est plus réactive que l’Orge au niveau du secteur étudié. Le rapport entre le débit 50 ans et le débit 2 ans qui est plus important pour la Rémarde (2.5) que pour l’Orge (2.15). Au niveau des crues, les 2 cours d’eau ont connu leur crue maximale, depuis les enregistrements lors des évènements de la fin mai, début juin de l’année 2016 d’occurrence cinquantennale : La Rémarde a atteint 14.10 m³/s et l’Orge, 4.23 m³/s.

4.4.2.2 Masses d’eaux du territoire

Nous avons 2 types de masse d’eaux au sens de la circulaire DCE 2005-11 du 29 avril 2005 : des masses d’eau souterraines et des masses d’eau « cous d’eau »

Selon le SAGE Orge-Yvette le bassin versant compte 3 masses d’eau souterraines globalement en bon état :

- ME 3102 Tertiaire de Mantois à l’Hurepoix dans la partie Nord ;

- ME 4092 Calcaires tertiaires libres et Craie du sénonien de Beauce dans la partie Sud ;

- ME 3211 Craie altérée du Neubourgg/Iton/Plaine St André sur une infime partie à l’Ouest de la zone d’étude .

Le bassin versant compte  aussi 21 masses d’eau « cous d’eau »

Globalement, l’ensemble des masses d’eau du territoire font l’objet d’un report de délai pour l’atteinte du bon état / bon potentiel (sauf deux ruisseaux sur l’amont), en 2021 ou 20210. L’objectif de bon potentiel concerne les masses d’eau Orge aval et Yvette aval.

Le bilan réalisé lors de la révision de l’état des lieux montre dans l’ensemble une certaine amélioration de la qualité des cours d’eau du territoire ces dernières années, sur les matières azotées et phosphorées.

La qualité des eaux reste encore toutefois dégradée du point des nitrates et plus ponctuellement dégradée pour les matières phosphorées, avec un état mauvais sur le bassin de la Rémarde, et des dégradations plus ponctuelles sur les autres cours d’eau du bassin versant.

Pour la matière organique, la qualité (bilan de l’oxygène) est globalement conforme au bon état DCE sur l’ensemble du bassin.

4.4.2.3 Drainage

De nombreuses parcelles ont été drainées en fin du XXème siècle. Elles sont raccordées aux fossés et collecteurs d’assainissement existants. Sur certains secteurs, des collecteurs et fossés ont été créés sans qu’aucune parcelle n’y soit raccordée en raison d’un sol peu hydromorphe.

Le drainage joue un rôle important à l’échelle de la parcelle et sur la destination des ruissellements. La quantification des ruissellements à l’échelle de l’étude, qui vise à traiter des eaux pluviales urbaines) a été réalisée.

Les apports ruraux ont été comptabilisés lors d’une campagne de mesure réalisée sur le réseau, ce qui a permis d’ajuster les surfaces actives connectées au réseau pluvial. De plus lors des évènements extrêmes qui ont été simulés (10 ou 20 ans), les sols sont déjà saturés en bonne partie et le ruissellement surfacique apporte plus que les débits issus du drainage.

4.4.2.4 Zones inondables

- Inondations par débordement de cours d’eau

Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation des cours d'eau de l'Orge et de la Sallemouille a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 16 juin 20110.

Les cartes d’aléa inondation du PPRi approuvé sont présentées dans le dossier.

- Inondations par remontée de nappe phréatique

La cartographie générale du risque inondation par remontée de nappe phréatique sur le secteur d’étude est aussi présentée dans le dossier. Le risque concerne globalement le fond des vallées (Rémarde, Renarde et Orge).

A cela s’ajouter quelques zones concernant les axes de talwegs secs.

5 SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT

5.1 Définition du programme de travaux

Note du commissaire enquêteur :

La hiérarchisation des alinéas utilisée dans cette partie du dossier rend la lecture peu compréhensible. Les paragraphes ont été réorganisés ci-dessous.

Un schéma directeur d’aménagement des réseaux pluviaux a été défini sur les bassins versants des zones agglomérées du territoire d’étude.

Les objectifs des aménagements des réseaux pluviaux contre le risque inondations sont :

5.1.1 Assurer une protection « civile » contre le risque inondation : protection des biens et des personnes

- définir un niveau de risque à gérer: 20 ans, qui correspond à la base du dimensionnement proposé par la norme NF-EN-1052 pour les secteurs résidentiels ;

- résoudre les dysfonctionnements actuels des réseaux pluviaux du point de vue des inondations (débordement, risque inondation, risques pour les biens et les personnes) ;

- prévenir l’avenir car l’aggravation des dysfonctionnements actuels et l’apparition de nouveaux problèmes qui peuvent découler de l’augmentation de l’imperméabilisation des sols résultent de l’urbanisation future des zones d’urbanisations (habitat. Zones industrielles. Artisanales), de la densification des zones urbanisées actuelles, ou de la modification des pratiques culturales sur les zones agricoles.

5.1.2 Gérer le risque inondation par la prise d’un panel de solutions

On pourra limiter le ruissellement au plus près de la source et en ligne par :

o en zone urbaine : la mise en place de solutions de stockage/dispositifs d’infiltration ;

 au plus près du ruissellement : solutions à la parcelle (dispositifs de gestion alternatives des eaux pluviales). Il est à noter que la mise en place de ces mesures au niveau privatif ne peut être exigée de manière rétroactive et ne s’applique que sur de nouveaux aménagements (zonage pluvial) ;

 en ligne : par la création de bassins de stockages qui pourront être à l’air libre, enterrés (béton ou autres technologies modulaires), avec ou sans infiltration. Ces solutions peuvent être difficiles à mettre en œuvre dans des tissus urbains existant, ces aménagements étant confrontés à un certain nombre de problématiques : Manque d’espace, profondeur des réseaux existants qui nécessitent la mise en place d’ouvrages profonds, dévoiement des réseaux en place, problèmes de fondations, rabattement de nappes, occupation des sous-sols, réfection de voiries, sites archéologiques potentiels.

o en zone rurale : la limitation du ruissellement par l’adaptation de pratiques culturales, étude d’hydraulique douce ou de bassin versants agricoles.

On pourra aussi agir aussi sur les réseaux insuffisants par :

o la mise en place de rétentions en ligne pour écrêter les débits et limiter les risques en aval ;

o le redimensionnement des collecteurs de transfert et exutoires sous dimensionnés : Cette pratique est à utiliser avec précaution et en combinaison avec des techniques de stockage.

L’augmentation de la capacité des réseaux de transfert peut avoir comme conséquence des appels d’eau bloqués à l’amont, entrainer des augmentations des débits rejetés sur les milieux récepteurs avec des risques d’inondation / dégradation des milieux à l’aval, selon leur sensibilité ;

o la mise en place d’ouvrages de délestage, d’organes d’infiltration.

5.1.3 Complémentairement dans le cadre d’un zonage d’assainissement pluvial ou dans le cadre du PLU

Il est établi des prescriptions de règles systématiques de limitation du ruissellement à la parcelle pour toute augmentation des surfaces imperméabilisées (règles déjà appliquées par le Syndicat de l’Orge).

La phase 3 propositions d’aménagement de la présente étude a détaillé par commune, les aménagements sur les aspects techniques (localisation, dimensionnement, rôle, descriptif technique, …).

Les différents ouvrages préconisés par le schéma directeur ont été dimensionnés de façon à optimiser leur efficacité dans la réduction du risque inondation et leur coût, et sur la base du niveau de protection décidé par la collectivité.

Note du Commissaire enquêteur :

Le document intitulé « phase 3, propositions d’aménagement » de juillet 2018 détaille ces propositions et les programmes d’actions par commune.

Il est regrettable que ce document essentiel pour comprendre la démarche du syndicat ne soit pas annexé au dossier d’enquête publique.

Dans le cadre du présent zonage d’assainissement pluvial (à annexer au PLU), la prescription de règles systématiques de gestion à la source in situ pour tout projet augmentant la surface imperméabilisée est préconisée.

5.2 Hiérarchisation de travaux

Les propositions d’aménagement ont été hiérarchisées en trois priorités :

 priorité 1 : action prioritaire à entreprendre à court terme ;

 priorité 2 : action à entreprendre à moyen terme ;

 priorité 3 : action à entreprendre à plus long terme.

Cette hiérarchisation a été ajustée pour être en cohérence entre les aménagements amont / aval à l’échelle des communes.

Cette hiérarchisation se base notamment sur l’enjeu et les parties touchées par le sinistre. Ainsi les priorités ont été définies de la sorte :

 priorité 1 : inondations d’habitations (intérieur), de voiries avec enjeu (présence d’habitations et/ou services adjacents menacés ;

 priorité 2 : jardin et sous-sols inondés ;

 priorité 3 : voirie sans enjeux (pas d’habitation ou de service adjacent menacé).

6 GESTION DES EAUX PLUVIALES DES ZONES D’URBANISATION FUTURE ET ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL

6.1 Objectifs du zonage d’assainissement pluvial

Rappel : Le zonage pluvial permet la mise en œuvre d’une urbanisation intégrant les problèmes d’assainissement et/ou la limitation des débits, et leurs conséquences dommageables. Le document d’urbanisme peut en déterminer les zones qui en découlent et intégrer les conclusions de cette étude dans le règlement des zones concernées.

Des exemples de dispositifs de gestion des eaux pluviales préconisés (source Grand Lyon) sont fournis en annexe 1 du dossier.

6.2 Zonage d’assainissement pluvial

6.2.1 Règles générales applicables à toutes les zones

Ce règlement s’applique dès lors que le projet est autorisé par le document d’urbanisme en vigueur. Il concerne tout nouveau projet d’aménagement, quelle qu’en soit la vocation principale. Ainsi, pour tout projet :

- la prise en compte de la gestion des eaux pluviales est obligatoire, conformément au présent règlement ;

- sur chaque parcelle, la gestion des eaux pluviales doit être cohérente avec la gestion des eaux usées, notamment en termes de capacité d’infiltration des sols en cas d’assainissement non collectif ;

- le rejet direct d’eaux pluviales vers un puits sans filtration préalable est strictement interdit, afin de protéger la qualité de la ressource en eau ;

- si le projet présente une surface supérieure à 1 hectare, il est soumis à déclaration préfectorale au titre de la Loi sur l’eau. Un dossier réglementaire est obligatoire ;

- lorsqu’un aléa inondation par ruissellement modéré ou fort a été identifié, l’aménagement de sous-sol en pièce à vivre dans cette zone est déconseillé.

Le projet ne doit pas :

- aggraver les écoulements à l’aval ;

- modifier l’écoulement naturel sur le fond inférieur (qualitativement et quantitativement) ;

- détourner les eaux de l’amont dans le but de se protéger et donc de modifier les écoulements sur des parcelles voisines ;

- faire obstacle aux écoulements et entraîner un stockage sur la parcelle amont.

6.2.2 Règlement du zonage d’aléa inondation par ruissellement

Le plan du zonage d’assainissement pluvial est représenté par commune en annexe n°3 du dossier.

Le règlement du zonage d’assainissement pluvial distingue les petits des grands projets, le seuil est fixé à 3 000m². Ainsi, tout projet de 3 000m² (emprise foncière) et plus sera considéré comme un grand projet.

Par ailleurs, le terme « parcelle » employé par le règlement renvoie à l’unité foncière. Ainsi, doit être considéré une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

6.2.2.1 ZONE BLEUE : ZONE D’ALEA INONDATION PAR RUISSELLEMENT

Important :

Les secteurs d’expansion des ruissellements autour des axes de thalweg ont été cartographiés. La largeur a été appréciée selon une vision d’expert, sans réaliser de levé topographique. Les largeurs d’expansion sont ainsi définies par une largeur moyenne de 25 m ensuite ajustée en prenant en compte la pluie centennale locale ou la pluie la plus pénalisante (pluies historiques), sur la base des investigations de terrain menées par SOGETI et de l’enquête des élus et acteurs locaux. La détermination de ces secteurs d’expansion des ruissellements est ainsi parfois dépendante des informations recueillies et donc très délicate à déterminer avec précision.

Dans les zones particulières présentant de forts enjeux, une caractérisation plus fine de ces secteurs d’expansion des ruissellements pourra s’avérer nécessaire.

Les voiries concernées par des axes de thalweg sont à considérer comme inondables à minima sur la totalité de leur emprise.

Règlement :

TOUT PROJET D’UBRANISATION SITUE DANS CES ZONES SERA ETUDIE AU CAS PAR CAS

Toute urbanisation future d’une parcelle située dans un « secteur d’expansion des ruissellements » devra faire l’objet d’une étude hydraulique fine sur la base de levés topographiques, afin de déterminer la position exacte du thalweg et l’emprise maximale de la zone de passage des eaux sur le terrain en cas de crue centennale, pour éviter toute construction en zone inondable. A défaut, les constructions seront interdites.

Dans le cas où l’étude hydraulique fine montre que le projet de construction se situe en dehors de l’enveloppe d’expansion des ruissellements les règle du zonage pluvial de la zone verte s’appliquent.

Au niveau des secteurs d’expansion des ruissellements autour des thalwegs, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas ci-après :

 la réhabilitation des constructions existantes et la reconstruction après sinistre à condition que celui-ci ne soit pas lié à un effondrement du sol, ou à une inondation. En cas de reconstruction, le seuil de porte, cote plancher sera rehaussée d’au moins 30cm au-dessus du terrain naturel. La reconstruction devra tant que possible s’éloigner du talweg. Aucun sous-sol ne sera autorisé ;

 pour l’habitat, les extensions mesurées sont limitées à 30% de surface au sol par rapport à la construction actuelle. Les extensions mesurées ne sont autorisées qu’une seule fois, tout en assurant le libre écoulement des axes de ruissellements (transparence hydraulique) ;

 pour les secteurs économiques, l’extension est autorisée sous réserve que la transparence hydraulique soit respectée afin que celle-ci se mette hors d’eau et qu’elle ne diminue pas la surface du champ d’expansion de crue ;

 les aménagements ou utilisation du sol ne générant ni remblai, ni construction (exemples : cultures annuelles et pacage, chemins de randonnées/pistes cyclables, infrastructures de transport strictement transparentes aux écoulements), sauf aires de stationnement ;

 les ouvrages, travaux et aménagements hydrauliques légalement autorisés, destinés à réduire les risques à l’échelle du bassin versant ;

 les aménagements de terrains de plein air, de sport et de loisirs, supportant l’inondation à condition qu’ils ne s’accompagnent pas d’installations fixes d’accueil ou de services, ni de réseau de distribution d’électricité ou de gaz, sauf à les placer hors d’eau. Ces aménagements ne devront pas constituer d’obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des axes de ruissellement ;

 les clôtures sans soubassement, sous réserve qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des axes de ruissellement. Elles devront ainsi être végétale ou présenter une perméabilité supérieure à 90% (la perméabilité est définie comme le rapport de la surface libre (vide) à la surface totale). Les soubassements sont interdits.

Prescriptions techniques :

En cas d’aménagement d’une extension, aucune nouvelle pièce de sommeil n’est autorisée dans les extensions.

Règlement d’assainissement pluvial

Compte tenu de l’urbanisation existante, des dysfonctionnements hydrauliques recensés durant les visites de terrain, des capacités des ouvrages existants et des contraintes aval fortes, le territoire intercommunal présente des enjeux forts.

C’est pourquoi il convient d’appliquer une gestion en contraignant en matière de raccordements de nouvelles surfaces actives (projet d’urbanisation) et ceci dans un esprit de solidarité amont vers l’aval.

Les préconisations détaillées ci-après respectent l’occurrence de protection du règlement d’assainissement du Syndicat de l’Orge.

6.2.2.2 ZONE VERTE : ZAP1.

SECTEURS SITUES SUR LES BASSINS VERSANTS DE L’ORGE, DE LA RÉMARDE ET DE LA RENARDE

A - PRINCIPE GENERAL DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Pour tout nouveau petit ou grand projet :

Les maîtres d’ouvrages veilleront à limiter l’imperméabilisation des sols et à favoriser le maintien des zones d’infiltration (espaces verts, parkings enherbés, toitures végétalisées, surfaces poreuses …). La gestion des eaux pluviales par des techniques alternatives (infiltration à ciel ouvert, toitures végétalisées, réutilisation, parkings enherbés, …) est obligatoire à minima pour les pluies courantes (100 mm/j)

Observation du Commissaire Enquêteur :

Le dossier comporte une erreur car la pluviométrie indiquée est de 100 mm/j au lieu de 10 mm/j.

B - CAS D’UN GRAND PROJET

(Projet d’une superficie supérieure ou égale à 3000m² d’emprise foncière)

Les eaux pluviales collectées sur les zones à urbaniser qui se construiront ne sont pas admises dans le réseau d’assainissement : elles devront être intégralement gérées à la parcelle sur la zone à urbaniser.

Les pluies courantes (jusqu’à 10 mm/j) seront obligatoirement gérées par des techniques alternatives qui pourront être combinées entre elles (infiltration à ciel ouvert, noues végétalisées, toitures végétalisées, réutilisation, parkings enherbés, …).

Pour les pluies fortes, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales pour un orage de période de retour égale à 20 ans sera la règle générale, notion de « zéro rejet ». A ce titre, l’utilisation de techniques alternatives et de solutions innovantes est particulièrement encouragée.

Le dispositif de gestion devra être dimensionné pour la pluie de période de retour vicennale (50 mm en 4h). Une hauteur minimale de 1 m doit être maintenue entre le fond d’ouvrage d’infiltration et le niveau des plus hautes eaux de la nappe.

Pour toute difficulté technique et environnementale quant aux possibilités d’infiltration et de rétention rencontrées par le pétitionnaire lors du montage de son projet, celui-ci prendra contact avec le gestionnaire de l’assainissement pluvial. En cas d’impossibilité justifiée de mise en place de l’infiltration, la collectivité se réserve le droit d’étudier au cas par cas le rejet de débits supplémentaires dans ses réseaux en intégrant des mesures de stockage et de limitation de débit. En cas de recours à un dispositif de stockage et restitution, le débit de fuite des ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet devra être limité à 1.2 l/s/ hectare aménagé.

Les volumes calculés pour gérer les pluies courantes et les pluies fortes ne s’additionnent pas. Les pluies courantes sont obligatoirement gérées par techniques alternatives et un éventuel ouvrage supplémentaire est créé pour gérer les pluies fortes de période de retour vicennale.

La vidange de ces ouvrages devra être assurée en moins de 48 heures.

La limitation à 1.2l/s par hectare aménagé pourra cependant être revue par les services compétents en fonction de la sensibilité du milieu récepteur.

Le rejet régulé sera effectué dans le milieu en veillant à ne pas engendrer d’inondations, ou modifier le fonctionnement hydrologique actuel.

Des tests de perméabilité devront être réalisés pour dimensionner le dispositif de gestion des eaux pluviales.

6 tests de perméabilité devront être réalisés par hectare de projet. Un test de Matsuo au droit de chaque ouvrage collectif devra également être réalisé.

En cas de pollution potentielle des eaux pluviales, celles-ci devront être traitées par une technique adaptée avant rejet vers le milieu naturel et des mesures d’intervention devront être prise pour le confinement des eaux en cas de pollution accidentelle.

C - CAS D’UN PETIT PROJET

Il s’agit des cas les plus courants pour le public car les petits projets concernent les superficies inferieures à 3000m² d’emprise foncière.

Toute nouvelle construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif de gestion des eaux pluviales qui assure leur collecte, puis leur gestion à la parcelle.

Les pluies courantes (jusqu’à 10 mm/j) seront obligatoirement gérées par des techniques alternatives qui pourront être combinées entre elles (infiltration à ciel ouvert, noues végétalisées, toitures végétalisées, réutilisation, parkings enherbés, …).

Pour la gestion des pluies fortes, les dispositifs devront être dimensionnés pour une pluie de période de retour vicennale, soit un volume à stoker de 5 m3 pour 100 m² imperméabilisés et 1.5 m3 pour 100 m² de jardin.

Dans le cas où la gestion totale des pluies de retour 20 ans n’est pas possible à la parcelle, le rejet régulé sera effectué vers le réseau d’assainissement pluvial ou le domaine publique. Le débit de fuite du dispositif de gestion des eaux devra être limité par stockage et restitution à 1.2 l/s.

6.2.2.3 ZONE JAUNE : ZAP2.

ZONES OU LES PRECONINSATIONS D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL DEPENDENT DES PROPOSISITONS D’AMENAGEMENT REALISEES EN PHASE 3 (*) DU SCHEMA DIRECTEUR

Il s’agit de secteurs situés en amont ou à proximité de zone concernée par des inondations (voirie, habitation, sous-sols ou jardin) qui ont fait l’objet de propositions d’aménagements dans le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales.

L’urbanisation de ces secteurs est soumise à la mise en place de ces aménagements qui peuvent jouer un rôle mixte :

 la résolution ou la diminution de la fréquence de la problématique ;

 la gestion des eaux pluviales du projet d’urbanisation.

Les prescriptions des gestions des eaux pluviales sont les mêmes qu’en secteur vert. L’urbanisation de ces zones n’est possible que si et seulement si les aménagements suivants sont mis en œuvre.

Le dossier présente les 4 ZAP 2 :

Zone ZAP2a (commune de Roinville)

Zone ZAP2b (commune de Roinville)

Zone ZAP2c et ZAP2d (Commune de Val-Saint-Germain)

Zone ZAP2e (commune de Breuillet)

7 Partie propre à chaque commune

7.1 Breuillet

Fonctionnement hydraulique

La commune de Breuillet s’étend sur une superficie d’environ 680 hectares, enclavée entre la Rémarde au Nord et l’Orge au Sud. Deux bassins versants se distinguent sur le territoire communal avec une partie des ruissellements se dirigeant vers la Rémarde au Nord et l’autre vers l’Orge au Sud.

Au nord-ouest de la commune, le territoire n’est pas très urbanisé à l’exception de quelques petits hameaux (la Boissière, la Tuilerie). Le territoire se partage donc entre prairie, terres arables et forêts.

L’essentiel de l’urbanisation de la commune se concentre sur le versant de l’Orge. Sur cette zone la commune dispose d’un réseau pluvial dense et ramifié. La quasi intégralité des voiries est assainie par un réseau pluvial qui trouve ses exutoires le long de l’Orge après avoir traversé la voie ferrée.

Le secteur dit Port Sud se situe dans le lit majeur de l’Orge à l’extrémité Est de la commune. Le cours d’eau longe cette zone d’habitat au Sud et fait office de limite communale. Un grand étang traverse cette zone habitée et reçoit les ruissellements des lotissements voisins.

De par l’urbanisation et l’anthropisation du territoire aucun axe d’écoulement naturel ne se dégage dans le paysage de la commune.

Le dossier présente les ouvrages de régulation (13 bassins de rétention et 1 mare) recensés sur la commune.

Les dysfonctionnements recensés sont synthétisés dans le tableau suivant :

| Identifiant | type d'inondation | Source de la problématique | fréquence/date | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Habitation (pièce à vivre) | ruissellements | mai 2016 | Le réseau aval aurait été réouvert, ce qui améliorerait la situation |
| B2 | voirie | ruissellements de voirie | Régulièrement , la dernière fois en mai 2016 | Voirie à faible pente, problèmes d’écoulement et de collecte |
| B3 | sous-sol | débordement du fossé et débordement de cours d'eau | mai 2016 | Problématique de cours d’eau |
| B4 | Habitation (pièce à vivre) | débordement du réseau | mai 2016 | Il s'agit d'un problème de raccordement de réseau privé |

7.2 Breux-Jouy

Fonctionnement hydraulique

La commune de Breux-Jouy s’étend sur 4105 hectares. L’urbanisation se concentre au nord de l’Orge qui traverse celle-ci d’Ouest en Est. La partie Sud de la commune, comprise entre l’Orge et la Renarde, est essentiellement occupée par des terres agricoles.

Sur la partie Sud, deux axes de ruissellement se distinguent. Un premier sans enjeux qui traverse les parcelles agricoles se dirigeant directement vers un des bras de la Renarde. Le deuxième prend sa source au niveau de la Patalière et rejoint la rue du Rimoron. Sur la partie aval de la voirie, un réseau de fossé intercepte l’axe de ruissellement avant de se jeter dans l’Orge via une canalisation Ø300 mm.

La partie Nord de la commune concentre l’essentiel de l’urbanisation de Breux-Jouy. Cette partie présente un réseau pluvial ramifié et étendu sur l’ensemble des secteurs urbanisés. Trois axes de ruissellement se dessinent sur cette partie du territoire. Si leur genèse se situe dans les parties boisées, deux d’entre eux sont interceptés par des voiries (rue des Ecoles et rue de la Tuilerie). Ces deux axes de ruissellement confluent au niveau de la voie SNCF avant de se diriger vers l’Orge.

Le troisième axe de ruissellement qui démarre au niveau du Bois de la Soupane, traverse la départementale 19 et rejoint l’Orge via la rue du Pont des Gains.

Le dossier présente les ouvrages de régulation (3 bassins de régulation) recensés sur la commune.

Les dysfonctionnements recensés sont synthétisés dans le tableau suivant :

| Identifiant | Type d’inondation | Source de la problématique | Fréquence /date | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BJ1 | sous-sol | ruissellements urbains | il y a 4-5 ans | Le fossé était bouché |
| BJ2 | sous-sol | ruissellements urbains | mai 2016 | Il s'agit d'un problème évacuation du réseau en aval |
| BJ3 | sous-sol | ruissellements | 2008-2009 | Les ruissellements de voirie (rue Rimoron) sont mal interceptés par les fossés et réseaux + problème de dimension de la canalisation exutoire |
| BJ4 | Habitation (pièce à vivre) | ruissellements agricoles et urbains | plusieurs fois | Restaurant situé dans l'axe du talweg |

7.3 Dourdan

Fonctionnement hydraulique

La commune de Dourdan présente une superficie d’environ 30105 hectares avec une zone urbaine étendue autour du centre historique. Le territoire communal et en particulier la zone urbaine est traversée d’ouest en est par l’Orge.

Au sud du territoire s’écoulent le ruisseau des Garancières et le ruisseau de l’étang de la Muette, tandis que le long de la limite nord de Dourdan s’écoule le ruisseau de Rouillon.

L’Orge constitue le principal exutoire du réseau pluvial ramifié qui couvre la totalité de la zone urbaine de Dourdan, plusieurs bassins de régulation des eaux pluviales sont présents sur le réseau et à proximité de certaines des installations les plus génératrices de ruissellement.

Il est également à noter la présence d’une importante zone humide long de l’Orge, au lieu-dit du Faubourg de Chartres.

Cette étendue présente plusieurs intérêts hydrauliques dont la réception des eaux pluviales d’un impluvium conséquent qui draine la zone sud –ouest du territoire.

Le nord du bourg est également traversé par la voie SNCF d’est en ouest, cette dernière intercepte les écoulements diffus provenant du versant nord. Plusieurs ouvrages hydrauliques permettent la traversée des eaux au niveau de point bas.

Le dossier présente les ouvrages de régulation (6 bassins de rétention, 2 mares et 1 zone d’expansion) recensés sur la commune.

Les dysfonctionnements recensés sont synthétisés dans le tableau suivant :

| Identifiant | type d'inondation | Source de la problématique | fréquence/date | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | jardin | débordement de cours d'eau (ru de la Muette) | mai 2016 | Cours d’eau busé sur ce secteur |

7.4 Le Val-Saint-Germain

Fonctionnement hydraulique

Le territoire communal du Val Saint Germain d’une superficie d’environ 1263 hectares est scindé en 2 parties par la Rémarde qui traverse la commune d’ouest en est.

Le versant nord est drainé par plusieurs axes de ruissellement concentré sur les voiries positionnées dans les fonds de talweg. C’est particulièrement le cas pour la route de la Creuse et le chemin des Bienfaits. Les ruissellements proviennent du nord où les pentes du versant boisé sont marquées à proximité de la limite communale. Le réseau pluvial des voiries permet de collecter une partie des ruissellements et d’assurer le transit jusqu’au cours d’eau ou l’étang présent en bordure de la route de Grandville au sud.

Le versant sud est drainé par plusieurs talweg prenant naissance sur les hauts du versant principalement boisé. Les écoulements se dirigent vers le bourg, au niveau de la Vieuville et de Bouville sans que cela ne semble causer de dysfonctionnement. Les voiries sont équipées d’un réseau pluvial qui permet d’assurer la collecte des eaux jusqu’aux différents exutoires sur la Rémarde.

A l’est du bourg, deux axes de ruissellement drainent un ensemble de parcelles agricoles puis se dirigent vers l’ancien moulin où des dysfonctionnements liés au ruissellement ont été recensés.

La commune du Val-Saint-Germain possède un réseau pluvial d’environ 10035 ml.

Le dossier présente les ouvrages de régulation (1 étang, 6 mares et 1 zone d’expansion) recensés sur la commune.

Les dysfonctionnements recensés sont synthétisés dans le tableau suivant :

| Identifiant | type d'inondation | Source de la problématique | fréquence/date | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VG1 | jardin | coulées boueuses | mai 2016 |  |
| VG2 | jardin | débordement cours d'eau | mai 2016 | Remontée du cours d'eau par le fossé |
| VG3 | sous-sol | ruissellements | il y a 5 ans |  |
| VG4 | voirie | ruissellements et débordement de réseau | il y a 5 ans |  |
| VG5 | voirie | débordement de réseau | tous les ans (gros orages) |  |
| VG6 | jardin | ruissellements | il y a 1-2 ans |  |

7.5 Mauchamps

Fonctionnement hydraulique

Mauchamps s’étend sur environ 320 ha. L’intégralité de l’urbanisation de la commune se concentre sur le centre bourg. Sur le reste du territoire s’étendent des plaines cultivées ainsi que la plateforme logistique d’Intermarché.

La commune est située tout à l’amont du bassin versant de la Garenne. Elle se situe à la genèse des ruissellements.

Deux axes principaux se dessinent sur le territoire communal encadrant les secteurs urbanisés. Ainsi les habitations et propriétés ne semblent pas être soumises au risque inondation mais les ruissellements des plaines alentours et du bourg de la commune participent à la genèse des ruissellements qui s’écoulent vers l’aval (notamment vers Saint-Sulpice-de-Favières).

Plusieurs mares et bassins participent à la régulation des eaux pluviales de la commune.

Le dossier présente les ouvrages de régulation (2 bassins de rétention, 5 mares) recensés sur la commune.

Il n’a pas été recensé de désordres hydrauliques sur la commune de Mauchamps.

7.6 Roinville

Fonctionnement hydraulique

Le territoire communal de Roinville d’une superficie d’environ 1352 hectares est traversé par l’Orge d’ouest en est. La commune se compose d’un bourg situé au nord du cours d’eau, tandis qu’au sud le territoire est occupé par plusieurs hameaux entourés de bois et de cultures.

Les principaux exutoires de la commune sont constitués par l’Orge vers lequel sont dirigés les différents tronçons du réseau pluvial de la commune. Le second est situé à l’est de Roinville en direction du fond de Mondétour à Sermaise, et le troisième est situé au sud-est de Roinville, au niveau du Ravin de Plateau en direction de Sermaise également.

Au niveau de la ferme de Châteaupers, il est à noter la présence de plusieurs mares présentant un intérêt hydraulique pour le tamponnement des ruissellements. En effet, ces mares interceptent un talweg alimenté par les plaines agricoles du nord, puis se dirigeant vers la voie ferrée puis la route de la Vallée qui connait des dysfonctionnements hydrauliques.

L’autre partie des ruissellements générés par ce secteur est canalisée par le chemin de la Cavée, jusqu’au pont sous la voie ferrée où les eaux provenant de deux talwegs sont concentrées sur la chaussées jusqu’au cours d’eau.

Sur le hameau des Marchais, les fossés recueillant les eaux du réseau pluvial souterrain sont très ravinés de part et d’autre de la route départementale 148 comme l’atteste la photographie ci-après.

La commune du Roinville possède un réseau pluvial d’environ 5128 ml.

Le dossier présente les ouvrages de régulation (10 bassins de rétention, 5 mares et 1 zone d’expansion) recensés sur la commune.

Les dysfonctionnements recensés sont synthétisés dans le tableau suivant :

| Identifiant | type d'inondation | Source de la problématique | frequence/date | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | sous-sol | ruissellements agricoles | mai 2016 |  |
| R10 | sous-sol | ruissellements | mai 2016 |  |
| R11 | voirie | ruissellement et débordement de cours d'eau | mai 2016 |  |
| R12 | voirie | ruissellements | mai 2016 | Débordement du fossé |
| R2 | jardin | ruissellements agricoles | mai 2016 |  |
| R3 | voirie | débordement de réseau | à chaque grosse pluie | Le fossé exutoire du réseau a été comblé par le propriétaire de la parcelle |
| R4 | Habitation (pièce à vivre) | ruissellements | 05/2016 - plusieurs fois mai 2016 | mai 2016 1981 |
| R5 | voirie | ruissellements et débordement de réseau | mai 2016 |  |
| R6 | voirie | ruissellements agricoles | mai 2016 |  |
| R10 | sous-sol | ruissellements | 1981 |  |
| R8 | voirie | ruissellements | mai 2016 | hauteur d'inondation 5 à 10 cm, la grille avaloir est comblée en amont |
| R9 | jardin | ruissellements | fréquent | le problème serait résolu depuis la mise en place d'un trottoir |

7.10 Saint-Chéron

Fonctionnement hydraulique

La commune de Saint-Chéron s’étend sur environ 1155 hectares à l’est du secteur d’étude. La commune est traversée d’Ouest en Est par l’Orge qui divise la commune en deux parties sensiblement égales.

C’est la partie Nord de la commune qui concentre le maximum de l’habitat. Au Sud de l’Orge seuls les 300 premiers mètres du lit majeur de l’Orge sont urbanisés. On retrouve d’ailleurs sur la partie Sud de la commune quelques axes de ruissellement naturels qui s’écoulent vers la rivière au gré de plusieurs passages sous voirie.

Au nord de la commune, un axe de ruissellement prend naissance dans les parcelles agricoles au niveau de la Pente des Vignes et est intercepté par la rue des Mares puis par la rue Guillemard. Le réseau pluvial intercepte par la suite ces potentiels ruissellements et les dirige vers le cours d’eau.

La commune de Saint-Chéron présente un réseau pluvial séparatif dense et ramifié qui trouve plusieurs exutoires tout le long du cours d’eau de l’Orge. Quelques bassins de rétention existent également et seront détaillés aux paragraphes suivants.

Un des secteurs les plus exposés aux ruissellements est le hameau du Petit Baville. Ce hameau est érigé en plein axe de ruissellement qui prend naissance dans les parcelles cultivées en amont. Un fossé d’infiltration a été mis en place pour intercepter les ruissellements qui, en cas de débordement de celui-ci, s’écoulent dans la rue du Petit Baville. Les ruissellements se dirigent par la suite vers le domaine privé du Château de Baville puis ressortent au hameau de la Tuilerie.

A l’instar de la commune de Breuillet, le réseau pluvial de Saint-Chéron est étendu et ramifié. Il s’entend sur près de 161050 ml.

Tous les ouvrages ayant un rôle significatif dans la réduction des débits ruisselés seront intégrés dans la phase de calcul. Seuls les ouvrages ayant un impact direct sur les lignes de charge en réseau seront intégrés à la modélisation hydraulique de réseau. Ainsi il y a deux catégories d’ouvrages : les ouvrages situés plus en amont du réseau ayant un rôle sur la réduction des débits ruisselés et les ouvrages connectés directement au réseau dont la dynamique d’écoulement influe sur le fonctionnement du réseau. Le rôle des deux types d’ouvrage seront pris en compte : pour la première catégorie, dans la modélisation hydrologique et dans la modélisation hydraulique pour la seconde catégorie.

Le dossier présente les ouvrages de régulation (4 bassins de rétention, 2 mares et 1 étang) recensés sur la commune.

Les dysfonctionnements recensés sont synthétisés dans le tableau suivant :

| Identifiant | Type d’inondation | Source de la problématique | Fréquence /date | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC1 | voirie | ruissellements agricoles | régulier | Un fossé, une bande enherbée ainsi qu'un trop-plein sur le réseau ont été créés pour réduire les inondations |
| SC2 | voirie | ruissellements urbains | Dernière fois il y a 15 ans | Secteur sans exutoire |
| SC3 | voirie | débordement de cours d'eau | mai 2016 | Remontée du cours d’eau via le réseau EP |
| SC4 | Voirie/ jardin et sous-sols | débordement de cours d'eau | mai 2016 | - |
| SC5 | jardin | ruissellements de voirie | 1 fois | Un accodrain et un puisard ont été créés depuis, ce qui aurait résolu le problème |
| SC6 | voirie | ruissellements | rare | Passage d'eau par-dessus la voirie à cause d’embâcles bloquant le passage |
| SC10 | sous-sol | rejet de l'entreprise Paille | tous les 2-3 ans | Rejet sans régulation de l'entreprise Paille. L’entreprise s’est engagée à réaliser une structure de rétention, non réalisé à ce jour. |
| SC10 | jardin | rejet de l'entreprise Paille | tous les 2-3 ans |  |
| SC8 | voirie | ruissellements urbains | dernière fois le 09/010/20110 | Le tampon se soulève régulièrement dès qu'il pleut fortement. Débordement de 10 cm sur la chaussée, le tunnel d'évacuation sous la voie SNCF était saturé |
| SC9 | voirie | ruissellements urbains | 09/010/20110 | Soulèvement du tampon et débordement sur chaussée. La contrainte aval du niveau de l'Orge est supérieure au niveau de l'exutoire |
| SC10 | voirie | ruissellements urbains | 09/010/20110 | 10 cm d'eau devant la gare |

7.8 Saint-Cyr-sous-Dourdan

Fonctionnement hydraulique

Le territoire communal de Saint-Cyr-sous-Dourdan d’une superficie d’environ 1002 hectares est parcouru par plusieurs cours d’eau, notamment la Rémarde dont la confluence avec la Gloriette à lieu en limite nord-ouest de la commune. La commune est également traversée par le Rouillon qui prend naissance sur Longvilliers, tandis que la limite communale Est est matérialisée par le ruisseau du Goutins.

Le nord de la commune est principalement occupé par des parcelles boisées, ce secteur présente des pentes moyennes. Seul un talweg est dirigé vers les habitations et le château de Bandeville, toutefois sur le reste de ce secteur, les pentes peu marquées à l’amont des habitations permettent de limiter la concentration des ruissellements.

Sur la partie sud, la ferme de Foisnard est traversée par un important talweg qui prend naissance dans les plaines agricoles du sud puis se dirige vers la route départementale 210 où les eaux sont collectées par le réseau de fossé en place. La rue de Foisnard située au point bas concentre les eaux pluviales provenant des habitations du hameau et les canalise jusqu’aux parcelles du fond de vallée.

Le secteur des Loges est également traversé par un talweg qui prend naissance dans les parcelles agricoles qui longent la rue du Bois des Loges. En limite des habitations, un talus de protection a été mis en place en limite de parcelle afin de canaliser les eaux vers un fossé béton dirigé sur la rue des Loges.

Le réseau pluvial de la commune de Saint-Cyr-sous-Dourdan est assez peu ramifié, le linéaire est d’environ 2600 ml, principalement constitué de tronçons ponctuels avec exutoire direct vers le cours d’eau.

Il n’a pas été recensé d’ouvrage de régulation sur la commune de Saint-Cyr-sous-Dourdan.

Les dysfonctionnements recensés sont synthétisés dans le tableau suivant :

| Identifiant | type d'inondation | Source de la problématique | fréquence/date | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCD1 | voirie | ruissellements | lors de gros orage |  |
| SCD2 | voirie | ruissellements de voirie | mai 2016 |  |
| SCD3 | sous-sol | ruissellements de voirie | mai 2016 |  |
| SCD4 | jardin | ruissellements de voirie | mai 2016 |  |
| SCD5 | voirie | débordement de cours d'eau | mai 2016 |  |
| SCD6 | sous-sol | débordement de cours d'eau | mai 2016 |  |
| SCD10 | Habitation (pièce à vivre) | ruissellements | 1980 |  |
| SCD8 | jardin | ruissellements agricoles | 1980 | Une buse Ø300 mm a été posée depuis |

7.9 Saint Maurice-Montcouronne

Fonctionnement hydraulique

Les différents secteurs urbanisés de la commune de Saint-Maurice-Montcouronne (centre bourg et hameau) sont desservis par des réseaux pluviaux. Les réseaux pluviaux de Saint-Maurice-Montcouronne sont dirigés vers la Prédecelle et vers la Rémarde. Ces tronçons sont décrits en détail ci-dessous et sont repris sur la planche d’état des lieux.

La planche A0 peut ne pas refléter l’exacte réalité dans la mesure où, lors des investigations de terrain, certains tampons étaient scellés ou bitumés. Cependant, au vu de la configuration des différents secteurs et des éléments en notre possession, le réseau tel que présenté semble le plus probable.

Centre-bourg

Les ruissellements du centre bourg sont canalisés par un réseau pluvial. Les écoulements de la partie ouest du bourg sont dirigés dans la Rémarde via une canalisation de 400 mm qui descend le long de la rue de la Rémarde.

Les ruissellements de la partie Est du bourg sont repris par une buse de 500 mm rue de la Fontaine du Saule, puis ils sont dirigés dans un fossé localisé dans le bois de la Butte Blanche.

La mairie signale deux dysfonctionnements à ce niveau :

- Au niveau de la place de l’église, la mairie signale que l’intérieur d’une habitation est régulièrement inondé du fait de l’apport des ruissellements de voirie (MONT_02).

- Au niveau de la rue de la Fontaine du Saule, un sous-sol est régulièrement inondé du fait de l’apport des ruissellements de voirie (MONT_05). La mairie signale également que le réseau est obstrué par des racines. Lors des investigations de terrain, ce réseau semble reprendre des écoulements de la nappe.

Hameau de la Touche

Les ruissellements du hameau de la Touche sont canalisés par un réseau pluvial. L’exutoire de la partie Sud de la commune est un fossé en contrebas de la route des Bruyères qui dirige les écoulements dans un affluent de la Rémarde.

A ce niveau, la mairie précise que la grande majorité des habitations situées en aval de la route des Bruyères sont en secteur sensible et ont déjà été inondées par le débordement du cours d’eau (MONT_03).

Au niveau de la partie amont du hameau de la Touche, la canalisation de 300mm canalisant la partie ouest de la rue des Ormes dirige les écoulements dans le bois de la Butte Blanche.

La partie est de la rue des Ormes est quant à elle canalisée par une buse de 300 mm dont l’exutoire est un fossé enherbé localisé en bordure du chemin de la touche. Ce fossé reçoit également les écoulements du chemin des graviers et de la route de la Touche via une autre buse 300mm.

Deux autres buses de 600 mm provenant de l’amont de la route de la Touche ont également pour exutoire ce fossé. Lors des investigations de terrain, une des deux canalisations faisait transiter un écoulement relativement important alors que le temps était sec depuis 24h. Des sources ou des infiltrations de nappes doivent être captés par cette buse.

Ce fossé est ensuite dirigé de l’autre côté du chemin de la Touche via une unique buse en 500 mm. Le fossé dirige ensuite les écoulements vers la commune de Bruyères-le-Châtel.

A ce niveau, la mairie signale l’inondation de l’intérieur d’une habitation du au réseau insuffisant,

notamment la buse de 500mm placée sous le chemin de la Touche (MONT_04).

Hameau de Berchevilliers

Les ruissellements issus du lotissement en amont du hameau de Berchevilliers sont repris par une buse en 300 mm. Un bassin pluvial d’environ 400 m3 avec un débit de fuite en 300 mm tamponne les eaux de ruissellement. La canalisation de 300 mm continue le long de la rue de Berchevilliers où elle dirige les écoulements dont un fossé enherbé qui se rejette en aval dans la Prédecelle.

A ce niveau la mairie signale que de nombreuses habitations ont été inondées par le débordement du cours d’eau (MONT_01).

Hameau d’Ardenelle

Un fossé enherbé localisé le long du chemin de grande randonnée reprend les ruissellements du hameau et les dirige vers la Rémarde.

Les dysfonctionnements recensés sont repris dans le tableau ci-après :

7.10 Saint-Sulpice-de-Favières

Fonctionnement hydraulique

La commune de Saint-Sulpice-de-Favières s’étend sur une surface d’environ 450 hectares. La commune est enclavée autour de la Vallée Thibaud et reçoit tous les apports de ruissellements agricoles et urbains de la commune de Mauchamps.

La commune a fait l’objet d’une étude d’aménagement hydraulique des bassins versants de l’Ecoute s’il pleut, Les Emondants, Le Fossé Boisseau en 2004. Les aménagements prévus dans l’étude de bassin versant « L’Ecoute s’il pleut » ont fait l’objet d’un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, d’un dossier d’intérêt général et d’un dossier de servitude d’utilité publique en 2014.

Un extrait de l’étude détaillant le fonctionnement hydraulique est présenté ci-après :

La commune de Saint-Sulpice-de-Favières est pourvu d’un réseau pluvial séparatif qui s’étend sur environ 21000 ml.

Le dossier présente les ouvrages de régulation (1 bassin de rétention) recensés sur la commune.

Les dysfonctionnements recensés sont repris dans le tableau ci-après :

| Identifiant | Type d’inondation | Source de la problématique | Fréquence /date | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSF1 | Habitation (pièce à vivre) | ruissellements | - | 22 habitations inondées |

Après les évènements orageux du 2 janvier 2003 et du 14 avril 2009, une nouvelle série d’évènement intenses survenus les 110 et 19 juin 2013 et les 24,24 et 210 juillet 2013 ont occasionné d’importantes inondations. Au total plus de 40 habitations ont été inondées et les coûts estimatifs des dégâts sont évalués à 200 000 € selon la mairie. A noter que jusqu’à présent le nombre d’habitations touchées par les inondations par ruissellements était d’environ 22.

Les principaux chemins d’écoulement se sont constitués ruelle Saint-Pol, chemin de Neflier, chemin de la Procession, rue du Four à Chaux et rue de Rochefontaine. Ces cinq axes de ruissellement se sont rejoints au niveau de la place de l’Eglise, pour ensuite s’écouler vers le point bas du village, plus au Nord.

7.11 Saint-Yon

Fonctionnement hydraulique

La commune de Saint-Yon s’étend sur environ 4105 ha au nord-est du secteur d’étude. Cette commune rurale concentre son urbanisation autour de la départementale 19 qui rejoint la commune de Breuillet.

Les ruissellements de la route départementale 19 sont gérés par un grand fossé qui longe la voirie. Sur la partie Nord de la commune, on retrouve essentiellement des parcelles cultivées où se dessinent deux axes d’écoulement principaux. Ces talwegs rejoignent le fossé des Quatorzièmes qui est repris par une canalisation de diamètre important (Ø1000 mm) qui vient traverser le hameau de l’Aunaie avant de se jeter dans l’Orge en domaine privatif.

Au niveau du hameau des Feugères, un axe de ruissellement naturel démarrant au niveau de la butte d’Antifer (partie forestière), est intercepté par l’allée des Cavaliers. Une grille avaloir peut reprendre ces ruissellements et les dirige vers le réseau pluvial.

L’essentiel des zones urbanisées de la commune est pourvu d’un réseau pluvial. Les exutoires sont répartis le long de la Renarde.

Le réseau pluvial de Saint-Yon s’étend sur environ 6100 ml.

Le dossier présente les ouvrages de régulation (1 bassin de rétention) recensés sur la commune.

Il n’a pas été recensé d’ouvrage de régulation des eaux pluviales sur la commune de Saint-Yon.

Les dysfonctionnements recensés sont repris dans le tableau ci-après :

| Identifiant | Type d’inondation | Source de la problématique | Fréquence /date | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SY1 | sous-sol | ruissellements de voirie du lotissement | 2015 | Il s’agit d’une malfaçon du réseau du lotissement (réparé depuis). Les sous-sols restent tout de même exposés. |
| SY2 | sous-sol | ruissellements de la colline | il y a 15 ans | - |
| SY3 | voirie | ruissellements routiers | 1 fois | Des embâcles dans le fossé auraient provoqué son débordement |
| SY4 | sous-sol | remontée de nappe phréatique | 19108 | - |

7.12 Sermaise

Fonctionnement hydraulique

La commune de Sermaise s’étend sur une superficie de 1380 hectares. Elle est traversée par le cours d’eau de l’Orge sur un axe Ouest-Est.

L’urbanisation principale est regroupée autour du cours d’eau. A cela s’ajoute quelques petits hameaux : Blanchefasse, Mondétour, le Mesnil et Montflix.

La commune de Sermaise a déjà fait l’objet d’une étude d’aménagement et de gestion du ruissellement en 2016. Un extrait est présenté ci-après :

« Les écoulements de surface sur la commune de Sermaise s’organisent suivant la vallée de l’Orge, au Nord, et la vallée de la Renarde, au Sud, toutes deux orientées « ouest sud-ouest » à « est nord-est ».[…]

Sur le plateau cultivé, les écoulements sont exclusivement des ruissellements concentrés par les talwegs secs, guidés dans un premier temps par le sens du travail du sol des parcelles, puis par les chemins agricoles et les routes. Aucun fossé significatif ne bordus routes du plateau. Ces écoulements débouchent dans des vallées encaissées (vallon les Masures, ru de Mondétour et vallon de Blancheface), drainées par des rus intermittents, débouchant finalement dans la vallée de l’Orge. Les axes d’écoulement de ces vallées sèches sont busés en aval sur leurs portions urbaines ou artificialisées (fossés). Les désordres liés au ruissellement identifiés sur la commune de Sermaise concernent uniquement ces trois vallées sèches, au droit des portions urbanisées.

La vallée du Puits, débouchant sur la Renarde, ne présente pas de désordre lié au ruissellement, l’axe de concentration passant au pied du hameau de Montflix.

Sur les deux versants pentus dominant la vallée de l’Orge, les ruissellements sont concentrés par un dense réseau de vallons secs (14 vallons secs), au tracé perpendiculaire à la vallée et suivant la plus grande pente, sans désordre signalé. »

Le réseau pluvial de Sermaise s’étend sur 62100 ml.

Le dossier présente les ouvrages de régulation (12 mares) recensés sur la commune.

Les dysfonctionnements recensés sont repris dans le tableau ci-après :

| Identifiant | Type d’inondation | Source de la problématique | Fréquence /date | Commentaires |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | voirie | ruissellements | - | Source : Etude Liose Sermaise |  |
| S2 | voirie | ruissellements et débordement de réseau | lors de gros orage |  |
| S3 | jardin | débordement de cours d'eau (ru de Blanchefasse) | lors de gros orages |  |

7.13 Souzy-la-Briche

Fonctionnement hydraulique

La commune de Souzy-la-Briche s’étend sur environ 1040 hectares. La Renarde traverse la commune du Sud-Ouest au Nord-Est et trace un paysage enclavé par deux versants.

Le centre bourg est pourvu d’un réseau pluvial peu ramifié qui trouve son exutoire dans la Renarde.

Deux principales vallées (une sur chaque versant) sont recensées sur la commune : le fossé Boisseau et la vallée des Emondants.

Ces deux secteurs ont déjà fait l’objet d’une étude hydraulique dont un extrait du fonctionnement est présenté ci-après :

La ferme des Emondants a été inondée par le ruissellement des parcelles en amont. Les capacités du bassin d’orage et de la buse en aval sont dépassées.

Une habitation à l’exutoire du bassin versant le long de la Renarde risque d’être inondée à cause de la faible capacité de la buse qui collecte les eaux du bassin versant.

Les 6 habitations inondées sont sur le chemin N°11, à cause du ruissellement du fossé Boisseau. Le dysfonctionnement de la buse de colmatage de la grille ce collecte des eaux de ruissellement est à l’origine des inondations du lotissement.

Le réseau pluvial de Souzy-la-Briche s’étend sur environ 1300 ml.

Le dossier présente les ouvrages de régulation (3 mares) recensés sur la commune.

Les dysfonctionnements recensés sont repris dans le tableau ci-après :

| Identifiant | Type d’inondation | Source de la problématique | Fréquence /date | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SB1 | voirie | ruissellements | mai 2016 | Le Conseil Départemental a remodelé le fossé depuis |
| SB2 | sous-sol | ruissellements routiers | mai 2016 | L'entrée est en pente |
| SB3 | Habitation (pièce à vivre) | ruissellements | mai 2016 | Hauteur d'inondation importante : 30 cm dans le salon |
| SB4 | jardin | débordement de cours d'eau | mai 2016 |  |
| SB5 | Habitations (pièce à vivre) | ruissellements | 2003 |  |
| SB6 | sous-sol | remontée de nappe phréatique | 1 fois |  |
| SB10 | voirie | ruissellements | mai 2016 | Petite lame d'eau (5 cm) mais forte vitesse |
| SB8 | jardin | ruissellements | - | Source : Etude du bassin versant de la Renarde |

7.14 Vaugrigneuse

Fonctionnement hydraulique

La commune de Vaugrigneuse a été étudiée dans le cadre du Schéma Directeur et zonages des eaux usées et des eaux pluviales des communes de Saint-Maurice-Montcouronne et de Vaugrigneuse en 2013. Le fonctionnement hydraulique détaillé est repris ci-après.

Centre bourg

L’ensemble des écoulements du bourg de Vaugrigneuse est géré par un réseau pluvial, superficiel ou enterré.

En rive droite de la Prédecelle, la mairie de Vaugrigneuse indique que des inondations ont eu lieu rue de l’Orme Gras (VAU_03) et sur le Sentier de la Fontaine aux Soeurs (VAU_04). D’après la mairie, ces inondations ont été causées par le débordement de la Prédecelle mais aussi par les ruissellements de voirie.

La mairie indique que depuis la dernière inondation de ces secteurs qui date de juillet 2000, la mairie a réalisé différents travaux :

 Le trottoir a été relevé

 La capacité du réseau a été augmentée

 Depuis la mise en place de ces aménagements, aucun dysfonctionnement hydraulique n’a été constaté.

Au niveau de la rue de la Fontaine, la mairie signale deux inondations de sous-sols (VAU_05) dû à des ruissellements agricoles. D’après la mairie, le fossé enherbé en bordure de la voirie était insuffisant pour retenir tous les écoulements provenant des parcelles agricoles en amont.

Lors des investigations de terrain nous avons constaté à l’exutoire du réseau du chemin du Tournant un écoulement significatif malgré le temps sec depuis 24h. La clarté de l’eau laisse à penser que ces eaux proviennent de la nappe, soit par infiltration dans le réseau, soit par une source.

Machery

Les écoulements issus du hameau de Machery sont gérés par un réseau pluvial. Ce réseau pluvial reprend des écoulements en provenance de la commune de Forges-les-Bains. En effet, un fossé enherbé logeant le hameau du Bois d’Ardeau est dirigé par une buse sous l’autoroute et la voie ferrée vers le hameau de Machery. Cette canalisation de 800 mm reprend en aval de la voie ferrée le trop plein en 300 mm d’un ouvrage de rétention dont

le volume total peut-être estimé à 4000 m3.

Lors des investigations de terrain, l’ouvrage de rétention était à moitié en eau et l’importante prolifération de lentilles d’eau à sa surface laisse à penser que cet ouvrage se vidange très lentement (faible perméabilité et absence ou obstruction du débit de fuite). La moitié de l’ouvrage restant constamment en eau, le volume utile de celui-ci peut être estimé à 2000 m3.

Cette canalisation est dirigée en aval du hameau dans un fossé enherbé longeant des parcelles cultivées. Ce fossé est ensuite dirigé dans un Ru qui se jette dans le Fagot. La mairie n’a signalé aucun dysfonctionnement hydraulique sur cette partie du hameau.

Le réseau pluvial principal du hameau de Machery a pour exutoire une canalisation longeant le lavoir et se déversant dans un Ru, lui-même affluent du Fagot.

La mairie signale une inondation d’une maison à Machery (VAU_2) dû à des ruissellements agricoles et des remontées de nappe. D’après les riverains et la mairie, des inondations de l’intérieur de cette habitation se seraient produits en juillet 2000 et en juin 2013.

Petites Buttes

En bordure de la rue de la mare aux Chats, une canalisation en 400 mm reprend les écoulements de voirie. A la sortie du hameau, les écoulements sont dirigés dans un fossé enherbé. A ce niveau, lors des investigations de terrain, la buse était obstruée à 50 %. Un écoulement d’eau continu a été observé alors que le temps était sec depuis plus de 24h. Des infiltrations de nappe ou de source en sont probablement la cause. Ce fossé est dirigé en aval dans le Bois des Nots.

Le long de la route du Marais, les écoulements de voirie sont dirigés dans un fossé enherbé qui est ensuite canalisé à l’entrée du hameau dans une buse de 300 mm. Cette canalisation a pour exutoire la Prédecelle.

La mairie indique que lors des inondations de 2000, une vague de ruissellement avait alors continué le long de la rue du Bois Gaillard, inondant un sous-sol d’une habitation (VAU_01). La mairie indique que depuis cette inondation, des travaux ont été effectué avec notamment la mise en place d’un bourrelet de goudron à l’entrée de l’impasse et qu’aucun dysfonctionnement n’a été constaté depuis.

Les dysfonctionnements recensés sont repris dans le tableau ci-après :

Les dysfonctionnements recensés sont repris dans le tableau ci-après :

7.15 Villeconin

Fonctionnement hydraulique

La commune de Villeconin, d’une très grande superficie (1465 hectares), est traversée par la vallée de la Misère dont l’écoulement non pérenne peut devenir assez conséquent au vu des ouvrages de traversée existants sur la partie amont

Ces écoulements sont canalisés par un grand fossé sur le hameau de Fourchainville. Quelques grilles d’avaloirs dirigent les ruissellements vers le fossé.

Cet axe de ruissellement principal chemine ensuite dans des parcelles cultivées pour venir traverser la départementale 2010 par un ouvrage en siphon dont le dimensionnement ne laisse planer aucun doute sur le caractère inondable de la voirie.

Dans le centre bourg cet axe de ruissellement rejoint la Renarde. Le centre bourg est pourvu d’un réseau pluvial qui trouve exutoire au niveau de la Renarde.

L’impasse du Buisson intercepte un axe de ruissellement recensé comme important par la commune.

Le dossier présente les ouvrages de régulation (1 bassin de rétention, 2 mares) recensés sur la commune.

Les dysfonctionnements recensés sont synthétisés dans le tableau suivant :

| Identifiant | Type d’inondation | Source de la problématique | Fréquence /date | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi1 | voirie | ruissellements | mai 2016 |  |
| Vi2 | sous-sol | ruissellements | mai 2016 | Des travaux de rehaussement des trottoirs sont prévus |
| Vi3 | voirie | débordement de cours d'eau (ru misère) | mai 2016 | Hauteur d'inondation :30 cm |
| Vi4 | Habitation (pièce à vivre) | ruissellements agricoles | - | source : Etude Bassin versant de la Renarde |

8 LES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Ce projet oriente clairement les communes vers une gestion des eaux pluviales à la source, en intervenant sur les mécanismes générateurs et aggravants des ruissellements, et tend à mettre un frein à la politique de collecte systématique des eaux pluviales et la création d’aménagements lourds lorsqu’ils ne sont pas indispensables. Il a également pour but de limiter et de maîtriser les coûts de l’assainissement pluvial collectif.

L’intégration du zonage d’assainissement et donc de la mise en œuvre dans chacune des 15 communes concernées des nouvelles modalités de gestions des eaux pluviales en milieu urbain permettra :

Pour les propriétaires

- de limiter l’imperméabilisation des sols ;

- d’éviter de rejeter dans le domaine public et donc de gérer d’importantes masses d’eaux qui n’ont aucunement besoin d’être traitées ou canalisées ;

- de regénérer les nappes phréatiques ;

- d’inciter le public à réutiliser les eaux de pluie pour des besoins domestiques, donc de réduire la consommation d’eau.

Pour les collectivités

De prendre des mesures pour éviter des débordements ou des inondations destructeurs pour l’environnement et les personnes.

9 composition du dossier

9.1 Composition du dossier soumis à l’enquête

Arrêté N°ASST-2021/1 ordonnant l’ouverture d’une enquête publique en vue de l’établissement du zonage d’assainissement d’eaux pluviales de 15 communes de l’Essonne

Avis d'enquête

Un rapport broché contenant :

- PREAMBULE

- ASPECT REGLEMENTAIRE

- DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE

- SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT

- GESTION DES EAUX PLUVIALES DES ZONES D’URBANISATION FUTURE ET ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL

- ANNEXES

ANNEXE-1 DES EXEMPLES DE DISPOSITIFS DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (SOURCE : GRAND LYON)

ANNEXE-2 SOLUTIONS FONDEES SUR LA NATURE : DEFINITIONS ET CONCEPTS

ANNEXE-3 ZONAGE CARTOGRAPHIQUE PAR COMMUNE

9.2 Appréciation du commissaire enquêteur sur le dossier soumis à enquête

Il n’y a pas de Résumé Non Technique (RNT).

Ce RNT, qui accompagne généralement les dossiers d’enquête publique, permet au public d’appréhender l’ensemble de la problématique avant de rentrer dans le détail du projet.

On observe un décalage entre la pagination dans le sommaire et la pagination réelle.

Le lecteur non averti comprendra difficilement que le sujet de l’enquête publique est la dernière phase d’un processus qui en compte cinq :

Phase 1: Etats des lieux et inventaires du patrimoine pluvial
Phase 2 : Diagnostic capacitaire et qualitatif Modélisations de réseau
Phase 3 : Propositions d'aménagement (je vous l'ai mis en copie)
Phase 4 : Schéma Directeur
Phase 5 : Zonage d'assainissement des eaux pluviales et élaboration du dossier d'enquête publique

La hiérarchie des alinéas du § 4-1 pose problème pour la compréhension des paragraphes.

Il reste la commune de Corbreuse sur la carte p 33.

p 44 : Concernant les « trois principaux cours d'eau », le dossier cite La Boëlle mais ne cite pas la Renarde.

p 148 dernière ligne du paragraphe A de ZAP1 il est indiqué :100 mm/j pour les pluies courantes.

P 150 à 153 :

Les cartes présentant les zones ZAP2 n’ont pas d’indication d’échelle ni d’orientation.

Concernant les cartes de l’annexe 2 :

Sur le format papier inclus dans le dossier soumis à l’enquête publique, il n’y a pas d’indication d’échelle et les légendes ne sont pas lisibles car en caractère trop petit.

Les périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine ne sont pas indiqués pour

- Val-Saint-Germain, captage de la commune de Saint-Maurice-Montcouronne ;

- Saint Cyr-sous-Dourdan, de captage de Saint-Cyr-Levimpont ;

- Saint Maurice-Montcouronne, captage Crèvecoeur et captage Pihale 2 ;

- Souzy-la-Briche, Source du Lavoir et Cave Sarrasine.

Concernant la liste des documents mis en ligne :

Dans la liste des documents mis en ligne il reste indiqué un dossier « DEP par commune » qui en fait n’existe plus car il est intégré dans le dossier global, et deux annexes 1 et 3 alors que l’annexe 2 reste incluse dans le document « DEP syndicat de l’Orge »..

10. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE

10.1. Désignation du commissaire enquêteur

Par décision N° E21000058/78 du 20 juillet 2021 Madame la Présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Monsieur Stéphane du CREST de VILLENEUVE en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet le zonage d’assainissement de 15 communes de l’Essonne.

10.2 Modalités de l’enquête

La durée de l’enquête a été de 30 jours consécutifs du mercredi 27 octobre 2021 à 9h00 au Samedi 27 novembre 2021 à 12h00.

Les permanences ont eu lieu dans les locaux de cinq communes réparties sur l’ensemble des bassins versants de l’espace concerné par le projet aux jours et horaires suivants :

- Mairie de Dourdan, le Mercredi 27 Octobre de 9h à 12h

- Mairie de Breuillet, le Mercredi 3 Novembre de 14h à 17h

- Mairie de Saint-Yon, le Samedi 13 Novembre de 9h à 12h

- Mairie de Vaugrigneuse, le Jeudi 18 Novembre de 14h à 17h

- Mairie de Saint-Chéron, le Samedi 27 Novembre de 9h à 12h

L’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique du projet de zonage d’assainissement de 15 communes de l’Essonne a été consultable dans les mairies ci-dessous pendant leurs heures habituelles d’ouverture au public :

- Mairie de Dourdan, située à l’Esplanade Jean Moulin à Dourdan

Ouverture :

- Du Lundi au Vendredi : 8h45 à 12h et 13h30 à 17h30

- Le Samedi : 8h45 à 12h

- Mairie de Vaugrigneuse, située au 1 Rue Héroard à Vaugrigneuse

Ouverture :

- Les Mardi et Jeudi : 14h à 18h

- Le Samedi : 10h à 12h

- Mairie de Saint-Chéron, située au 3 Parc des Tourelles à Saint-Chéron

Ouverture :

- Du Lundi au Vendredi : 8h30à 12h et 13h30 à 16h30

- Le Samedi : 9h à 12h

- Mairie de Breuillet, située au 42 Grande Rue à Breuillet

Ouverture :

- Les Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 8h30à 12h et 13h30 à 17h00

- Le Mardi : 8h30 à 12h

- Le Samedi : 9h à 12h

- Mairie de Saint-Yon, située au Rue des Cosnardières, 91650 Saint-Yon

Ouverture :

- Les Mardi et Jeudi : 9h à 12h et 13h00 à 17h00

- Le Samedi : 9h à 12h:

Mardi et Jeudi : 9h à 12h et 13h00 à 17h00

- Le Samedi : 9h à 12h:

En version informatique à l’adresse suivante : http://zonages-dassainissement-eaux-pluviales-15communes-de-lessonne.enquetepublique.net

Une tablette a été mise gratuitement à disposition dans les mairies de Saint-Yon, Breuillet, Saint-Chéron, Vaugrigneuse et Dourdan aux horaires d’ouverture du public.

Les observations, propositions et contre-propositions ont pu être :

- consignées sur le registre d’enquête papier mis à disposition dans les mairies de Saint-Yon, Breuillet, Saint-Chéron, Vaugrigneuse et Dourdan pendant les heures précitées d’ouverture au public ;

- déposées, par voie électronique, sur le registre dématérialisé accessible sur les tablettes mise à disposition en mairie de Saint-Yon, Breuillet, Saint-Chéron, Vaugrigneuse et Dourdan ou via le site internet dont l’adresse est mentionnée ci-dessus, du Mercredi 27 octobre 2021 à 9h00 au Samedi 27 novembre 2021 à 12h00 ;

- reçues de manière écrite ou orale, par le commissaire enquêteur aux jours et heures de permanences ;

- adressées au commissaire enquêteur par :

- voie postale au siège de l’enquête : M. le commissaire enquêteur – Syndicat de L’Orge 19 Rue de Saint-Arnoult, 91340 Ollainville ;

- courriel : zonages-dassainissement-eaux-pluviales-15communes-de-lessonne@enquetepublique.net.

Les observations et propositions du public transmises par voie postale ainsi que celles inscrites sur les registres papier ont été consultables dans les mairies de Saint-Yon, Breuillet, Saint-Chéron, Vaugrigneuse et Dourdan. Celles transmises par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé visé ci-dessus.

Les registres sont numérotés de 1 à 5

Les observations et proposition du public ont ou être déposées entre Mercredi 27 octobre 2021 à 9h00 au Samedi 27 novembre 2021 à 12h00.

10.3 Information du public

L’affichage dans chacune des mairies n’a pas été effectué selon les règles.

Lors de ma première permanence à Dourdan le 27 octobre matin, l’affichage n’était pas effectué, mais il a été régularisé l’après-midi. Dans six communes, suite à mon intervention auprès du maître d’Ouvrage l’ensemble de l’affichage a été régularisé par le syndicat de l’Orge le 4 novembre pour les communes suivantes :

Dans six communes, suite à mon intervention auprès du maître d’Ouvrage l’ensemble de l’affichage a été régularisé par le syndicat de l’Orge le 4 novembre pour les communes suivantes :

•	à St Maurice et St Chéron où l’affiche était blanche ;

•	à Villeconin où l’affichage était à l’intérieur seulement ;

•	à St Sulpice, Mauchamps et Breuillet où l’affichage était inexistant.

Malgré ces interventions j’ai constaté que les panneaux des communes étaient trop petits pour un affichage en forma A2 ou A3. Il a parfois été effectué en format A4.

La commune de Saint Chéron a mis une information sur son site.

Observation du Commissaire enquêteur

Les carences au niveau de l’affichage dans quelques communes qui ont été rapidement rectifiées par le Maître d’Ouvrage ne m’ont parues être de nature à compromettre le bon déroulement de l’enquête publique.

10.4 Préparation de l’enquête

J’ai eu une réunion avec Monsieur Tagliaferri du syndicat de l’Orge le 31 août 2021 prendre connaissance du dossier et fixer le calendrier des permanences.

J’ai parcouru le 22 septembre 2021 l’ensemble des 25 communes afin de me rendre compte de l’état des ouvrages et du fonctionnement hydraulique.

10.5 Clôture de l’enquête

J’ai clôturé l’enquête le samedi 27 novembre 2021 à 12h à Saint Chéron.

10.6 Climat général de l’enquête

Toutes les personnes qui le souhaitaient ont pu déposer des observations.

Chacun a pu les consulter au cours de l’enquête.

Accès aux registres :

Le dossier a été accessible dans les locaux des mairies tout le long de l’enquête.

10.7 Procès-Verbal de synthèse

Le Procès-Verbal de synthèse a été envoyé au porteur de projet par courriel le 6 décembre 2021.  Un accusé de réception m’a été envoyé le 6 décembre 2021.

10.8. Mémoire en réponse

M. TAGLIAFERRI m’a remis le mémoire en réponse le 15 décembre 2021 à 15h.

11. OBSERVATIONS RECUEILLIES ET ANALYSE DES OBSERVATIONS

L’intégralité des observations est dans l’annexe 6 « PV DE SYNTHESE »

11.1 Tableau récapitulatif des observations

|  | Nom | Date | Support | Thème |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M. LEVER | 26/11 | Registre papier N°1 | Absence de bassins de rétention sur le document |
|  |  | 27/11 | Entretien permanence | Manque d’entretien Absence de bassins de rétention sur le document Busage insuffisant |
|  | Commune de Saint Sulpice de Favières | 27/11 | Registre papier N°4 | Remarques sur l’organisation de l’enquête Erreurs dans le dossier Critiques sur la cartographie Absence de Résumé Non Technique Absence de légende pour les cartes présentées Omissions sur certaines cartes A3 de l’annexe 2 Non prise en compte de certains épisodes climatiques Critiques de l’annexe 1 |
|  | Commune de Vaugrigneuse | 23/11 | Registre papier N°5 | Nombreux dysfonctionnements non repérés Observations sur le rôle de certains ouvrages |
|  | M. HALLARD | 27/10 | Entretien permanence | Favorable au projet Traitement des eaux de voirie |
|  | Mme SAUTEREL | 27/10 | Entretien permanence | Inquiétude sur les dégradations suite aux inondations au Val St Germain |
|  | M. BOUDON | 13/11 | Entretien permanence | Favorable au projet S’interroge sur la vérification du bon fonctionnement des aménagements demandés dans chaque parcelle |
|  | M. GUILLEMARD | 27/11 | Entretien permanence et courrier déposé | Remarque une absence d’affichage Conteste le zonage à Vaugrigneuse Absence d’une mare sur le document Manque d’entretien Interruption des écoulements |
|  | Mme ALBERT | 27/11 | Entretien permanence et courrier déposé | Nombreux dysfonctionnements non repérés Demande la limitation des droits à construire sur certaines zones Insuffisance des vieux réseaux d’EP. Absence de mention des poches d’eau des argiles à meulières |
|  | Mme LENAIN | 27/11 | Entretien permanence | Manque d’entretien |
|  | M. BENARD | 27/11 | Entretien permanence | Modalités d’information du public |
|  | M. HAMOIGNON |  | Entretien permanence | Dossier peu robuste Des sources ne sont mentionnées Manque de cohérence entre les tableaux et les photos Conteste le périmètre des ZAP2 a et b Absence de légende sur les cartes de ZAP2. Question sur le partage des compétences entre communes et syndicat |
|  |  | 22/11 | Registre électronique | Des fautes dans le dossier Approximation sur la localisation des ZAP2 a et b |
|  | Commune de Saint Chéron |  | Registre électronique | Approbation du projet Absence de réseaux, de chambres de dessablage, de bassins de rétention dans le dossier Actualiser les périodes de dysfonctionnement |
|  | M. PANIER | 26/11 | Registre électronique | Remarques sur l’organisation de l’enquête Erreurs dans le dossier Critiques sur la cartographie Absence de Résumé Non Technique Absence de légende pour les cartes présentées Omissions sur certaines cartes A3 de l’annexe 2 Non prise en compte de certains épisodes climatiques Critiques de l’annexe 1 |
|  | M. GONSARD | 27/11 | Registre électronique | Absence d’ouvrage de régulation Absence de lotissements |
|  | Mme ALBERT | 27/11 | Courrier déposé | Résultat d’une enquête auprès des habitants de Val St Germain |

Soit 15 observations

11.6 Observations classées par thème, questions du commissaire enquêteur et réponses du Maître d’Ouvrage

L’intégralité des observations du public est incluse dans le Procès Verbal de Synthèse Annexe 6.

11.6.1 Avis favorables mais avec des observations

Monsieur HALLARD est favorable au projet mais s’interroge sur la gestion des eaux de voirie : Que deviennent-elles ?

Il serait nécessaire que l’on traite avant leur rejet dans les rivières toutes les eaux de ruissellement des rues, des parkings qui sont polluées par des hydrocarbures, des poussières de plaquettes de frein, des micro-débris de pneus, voire par des polluants lors des accidents sur l’espace public.

Monsieur HALLARD doute que ce soit le cas et regrette que l’enquête publique ne prenne pas en compte cette préoccupation.

Monsieur BOUDON est favorable au projet mais s’interroge sur la vérification du bon fonctionnement des aménagements demandés aux propriétaires.

Avis du Commissaire Enquêteur :

Le problème des eaux de voirie est réel.

De même que la la vérification du bon fonctionnement des aménagements demandés aux propriétaires

Réponse du Maître d’Ouvrage

Les modalités de traitements des eaux pluviales sont abordées dans le règlement assainissement du Syndicat de l’Orge. Pour toutes nouvelles constructions, les eaux pluviales doivent être infiltrées à la parcelle. Concernant les eaux de voiries ou parkings, voici un extrait du règlement :

« Les eaux pluviales issues des voiries et des parkings sont susceptibles d’être chargées en hydrocarbures et en métaux lourds. Elles devront être traitées par le biais de techniques extensives, alternatives aux réseaux. Le pétitionnaire devra réaliser un système superficiel à ciel ouvert de type bande enherbée, noues plantées de macrophytes sur substrat filtrant, filtre planté de roseaux, … avant rejet dans l’ouvrage d’infiltration. »

Les installations d’assainissement peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part de la collectivité gestionnaire du réseau public (Syndicat, Communauté ou Commune). Le Syndicat réalise déjà un grand nombre de contrôles de conformité chaque année.

Mais ces 2 observations n’ont rien à voir avec le sujet de l’enquête publique qui permet juste de valider le zonage eaux pluviales.

Mme ALBERT et M. GONSARD sont favorables au projet mais formulent des observations. (Voir infra)

11.6.2 Le dossier soumis à l’enquête publique

M. HAMOIGNON estime le dossier peu robuste.

Il souligne de nombreuses fautes de frappe et des approximations.

M. PANIER et la Commune de Saint Sulpice de Favières remarquent qu’il n’y a pas de RNT comme dans les autres enquêtes publiques.

Ils soulignent des erreurs d’en-tête de page, observe que le format A3 des cartes en annexe 2 est insuffisant et les légendes illisibles.

La largeur moyenne arbitraire de 25 m des zones « bleues » linéaires en fond de vallon est loin de représenter la réalité, même si l’étude prétend (page 146) qu’elle est « appréciée selon une vision d’expert ».

Avis du Commissaire Enquêteur :

J’ajoute à ces observations :

Un décalage entre la pagination dans le sommaire et la pagination réelle.

Le lecteur non averti comprendra difficilement que le sujet de l’enquête publique est la dernière phase d’un processus qui en compte cinq :

Phase 1: Etats des lieux et inventaires du patrimoine pluvial

Phase 2 : Diagnostic capacitaire et qualitatif Modélisations de réseau

Phase 3 : Propositions d'aménagement (je vous l'ai mis en copie)

Phase 4 : Schéma Directeur

Phase 5 : Zonage d'assainissement des eaux pluviales et élaboration du dossier d'enquête publique

La hiérarchie des alinéas du § 4-1 pose problème pour la compréhension des paragraphes.

Il reste la commune de Corbreuse sur la carte p 33.

p 44 : Concernant les « trois principaux cours d'eau », le dossier cite La Boëlle mais ne cite pas la Renarde.

p 148 dernière ligne du paragraphe A de ZAP1 il est indiqué :100 mm/j pour les pluies courantes.

P 150 à 153 : Les cartes présentant les zones ZAP2 n’ont pas d’indication d’échelle ni d’orientation.

Les cartes de l’annexe 2 n’ont pas d’indication d’échelle.

Les périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine ne sont pas indiqués pour

Val-Saint-Germain, captage de la commune de Saint-Maurice-Montcouronne ;

Saint Cyr-sous-Dourdan, de captage de Saint-Cyr-Levimpont ;

Saint Maurice-Montcouronne, captage Crèvecoeur et captage Pihale 2 ;

Souzy-la-Briche, Source du Lavoir et Cave Sarrasine.

Dans la liste des documents mis en ligne il est resté indiqué un dossier « DEP par commune » qui en fait n’existe plus car il est intégré dans le dossier global, et deux annexes 1 et 3 alors que l’annexe 2 reste incluse dans le document « DEP syndicat de l’Orge ».

Réponse du Maître d’Ouvrage

Il faut modifier :100 mm/j pour les pluies courantes en 10 mm/j pour les pluies courantes. (Ailleurs dans le rapport zonage c’est cette mesure qui est indiquée).

Pour le reste, les erreurs et incertitudes n’influent pas sur le zonage d’assainissement d’eaux pluviales et donc ne remettent pas en cause l’enquête publique.

11.6.3 L’organisation de l’enquête publique

M. GUILLEMARD s’étonne de ne pas voir l’affiche de l’enquête publique sur le panneau à l’entrée de la mairie.

M. PANIER et la Commune de Saint Sulpice de Favières observent que seulement 5 sites permettaient de recueillir les observations sur les registres.

M. BENARD confirme (PV d’affichage à l’appui) que l’affiche a bien été affichée sur les panneaux de Saint Chéron.

Avis du Commissaire Enquêteur :

Cinq lieux d’accueil du public m’ont paru suffisants.

Il y a eu effectivement des défauts d’affichage en début d’enquête qui ont été vite rectifiés. La commune de Saint Chéron n’était pas concernée.

Pour les défauts d’affichage constatés en début d’enquête publique, c’est en référence à la jurisprudence « Danthony » que j’ai poursuivi l’enquête publique, jurisprudence selon laquelle une décision affectée d’un vice de procédure n’est illégale que s’il ressort des pièces du dossier que ce vice a été susceptible d’exercer, dans les circonstances de l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

Je rappelle que le principe dégagé par la décision Danthony fut notamment appliqué en matière d’ouverture d’enquête publique sur le territoire de la commune de Noisy-le-Grand. Désormais, le Conseil d’Etat l’applique également en ce qui concerne l’ouverture des enquêtes publiques régies par les dispositions du code de l’environnement. Il s’agit de la décision présentement commentée (Conseil d’état, 27 février 2015, n° 382502).

Réponse du Maître d’Ouvrage

Le Syndicat de l’Orge a réalisé une campagne d’affichage sur l’ensemble du territoire. Des certificats d’affichages ont été réalisés. Les Cinq lieux d’accueil du public ont été validés en concertation avec le commissaire enquêteur.

11.6.4 Erreurs et omissions pour les ouvrages de régulation et les divers aménagements

M. LEVER observe que le bassin de rétention dénommé la Mare face au Bâtiment du PRE à la Petite Beauce n’est pas mentionné en tant que bassin de rétention pour les eaux s’écoulant des champs de la Plaine sur le plateau de la Petite Beauce.

M. LEVER observe que le bassin de rétention sur la gauche du chemin de Souzy la Briche pour les eaux allant vers le clos Fanon n’est pas mentionné. Il existait avant qu’il ne soit bouché par le propriétaire. Il évitait aux habitations du chemin de Souzy d’être inondées.

M. LEVER observe qu’il existe un bassin agricole qui ne figure pas sur le plan qui servait d’abreuvoir qui n’est pas entretenu, provoquant des inondations de 20 cm de haut sur le chemin de Souzy la Briche.

M. GUILLEMARD observe l’absence de la canalisation servant de trop-plein, reliant le bassin de régulation qui reçoit l’eau de l’A10 et de la SNCF au fossé de la rue de la Mare aux Chats. Cette mare n’est pas représentée non plus.

La commune de Saint-Chéron observe la non prise en compte :

-de la zone d’aléa inondation par ruissellement route de Blancheface par l’apport du plateau de la Petite Beauce et réseau EP partiellement identifié ;

-de la portion de réseau EP rue Lamoignon et rue Régnier qui capte le ruissellement de surface de la rue Payenneville ;

-de la Sente des Sablons qui capte le ruissellement de surface de la rue Gilbert Chantoiseau et une partie de la route de Rambouillet ;

-de 10 chambres de dessablage ;

-du bassin de rétention de 50 m3 rue de la Chenaie.

M. PANIER et la Commune de Saint Sulpice de Favières observent l’absence de l’entrepôt « TERRA1 » en cours de construction sur la zone des « Poiriers Rouges » à Mauchamps et la cinquantaine de logements en cours de construction sur cette commune dont le réseau d’assainissement est unitaire.

L’article et le plan sont totalement muets sur l’étude LIOSE des aménagements projetés dès 2014 pour limiter et gérer les ruissellements, dont les travaux démarrent en janvier 2022 à Saint-Sulpice-de Favières.

M. GONSARD informe de la réalisation de constructions de logements : le lotissement dit de la Guérinière (38 logements avec aucun rejet supplémentaire dans le réseau actuel, une mare de rétention étant créée) et le lotissement rue de la Plaine (12 logements avec puisard puis rejet à débit différé

Pour M. GONSARD l'ouvrage identifié M4 (mare privée de 80m3 Route St Sulpice) est aujourd'hui asséchée. Elle ne participe pas au rôle de régulation. Elle se situe sur une parcelle privée classée N au PLU.

La commune de Mauchamps suggère qu'elle soit réhabilitée

La commune de Vaugrigneuse s’interroge sur le rôle de l’étang du château de Vaugrigneuse. Est-ce un bassin de rétention ?

Avis du Commissaire Enquêteur : En attente des réponses du MO.

Réponse du Maître d’Ouvrage

Les remarques énoncées ci-dessus concernent les rapports de phases 1 à 4 et pas le rapport du zonage des eaux pluviales qui est le sujet de l’enquête publique. Le recensement des ouvrages d’eaux pluviales n’est pas le but de la validation du zonage d’assainissement d’eaux pluviales. Le maitre d’ouvrage prend néanmoins note de ces remarques.

11.6.5 Erreurs et omissions dans le recensement des dysfonctionnements

M. LEVER observe qu’entre le bassin de la Petite Beauce et la route de la Petite Beauce il y avait un fossé de 1.5 m de profondeur qui a été remplacé par un trottoir avec un busage de 200 mm. Ce busage est très insuffisant car il provoque des débordements sur la route. M. LEVER rappelle que le diamètre de la buse en amont est de 500 mm.

Pour M. LEVER le bassin de la Petite Beauce indiqué sur le plan et le fossé d’accès ne sont pas entretenus, ce qui occasionne des inondations sur la route.

M. GUILLEMARD observe que les fossés menant ou quittant la mare aux Chats ne sont pas entretenus.

Le fossé (en rouge sur son plan) dit de Sainte Catherine devrait écouler l’eau vers les étangs de Bajolet, mais il est interrompu à 2 endroits (étoiles vertes) et il surcharge donc le réseau du bois d’Ardeau puis Machery en venant rejoindre le fossé « le Fagot ».

Les rejets de la station d’épuration de Machery accélère l’envasement des fossés. Ils devront être curés rapidement sinon les ponts sur le Fagot seront emportés.

Sur le plan N°3 de M. GUILLEMARD le fossé longeant la départementale n’est pas entretenu occasionnant des inondations en contre-bas vers les constructions.

Mme LENAIN observe que l’eau de ruissellement des champs inonde la voirie et les parcelles.

Les avaloirs de la route de Dourdan ne sont jamais entretenus et sont donc bouchés par de la végétation en particulier au droit de la caserne des pompiers. Il faudrait diriger les eaux du chemin de la Junière vers l’étang de la Junière.

M. HAMOIGNON observe qu’à Roinville des sources supplémentaires dues au drainage des champs finissent par inonder le Centre-Bourg et les habitations.

Dans le tableau des dysfonctionnements M. HAMOIGNON demande quelle est la parcelle concernée par le R4 ?

M. HAMOIGNON observe qu’il y a un problème de cohérence entre le tableau des dysfonctionnements et les photos pour R4, R5 et R6.

M. GONSARD souhaite ajouter dans les dysfonctionnements le problème soulevé de la mare M4.

Observations de Mme ALBERT :

Au Val saint Germain : Chemin des Touranies, 3 lots sont créés de 370 m² chacun.

2 maisons neuves ont provoqué en aval des inondations. Les puisards aménagés n’ont pas fonctionné car le fond n’est pas filtrant.

Au niveau de l’OAP du carrefour de la rue de la Creusée et des chemins des Touranies, il y a une source permanente où est prévu un bassin, mais aussi une source temporaire. Il faudra calculer les capacités du réservoir.

A Vaugrigneuse, lotissement de 45 lots au lieu-dit « La Besace ».

Il est prévu des citernes avec un rejet vers la Précecelle qui a tendance à inonder en aval à Berchenilliers. Il faudrait réduire le nombre de lots.

A Saint Maurice Montcouronne au lieu-dit La Butte Blanche.

Il est prévu une vingtaine de maisons sur la nappe phréatique. Une source dans le bois voisin se prolonge par un ruisseau qui s’écoule sous la route.

Il faudrait construire dans les zones non impactées par la nappe.

Les vieux réseaux d’eau de pluie ne sont plus suffisants. La Prédecelle déborde régulièrement.

Mme ALBERT fait part des résultats de son enquête auprès des habitants du Val Saint germain concernant la présence d’une nappe Phréatique affleurante et les conséquences lors de l’urbanisation ( 20 réponses sur 150 envois) :

La confirmation de sources permanentes en rive droite et rive gauche de la Rémarde et de sources occasionnelles filtrant dans les habitations (garages, vides sanitaires…).

La confirmation que des infiltrations existent :

•	en rive gauche en aval de la nappe et des sources permanentes. Elles ont été constatées au 16 chemin des Bienfaits et au 2 et 4 voie des Sources suite vraisemblablement aux constructions chemin des Touranies ;

•	en rive droite pour les maisons en zone argileuse à 80-85 m d’altitude.

L’augmentation du ruissellement impasse des Aubépines Chemin des Ecoliers lié à la pratique agricole.

M. PANIER et la Commune de Saint Sulpice de Favières observent que rien n’est indiqué sur les maisons inondées de part et d’autre du chemin du Néflier à Saint-Sulpice-de Favières.

L’article et le plan sont totalement muets sur l’étude LIOSE des aménagements projetés dès 2014 pour limiter et gérer les ruissellements, dont les travaux démarrent en janvier 2022 à Saint-Sulpice-de Favières.

La commune de Vaugrigneuse signale 10 pavillons inondés suite au débordement de la Prédecelle

rue Héroard , impasse de la Fontaine aux sœurs, 5 rue de l’Orme Gras, chemin de la Maison Baron,  rue de la Prédecelle, rue de Gloriette.

Elle s’interroge sur le rôle de l’étang du château de Vaugrigneuse.

Le 11 août 2020 des pluies torrentielles ont provoqué des incidents :

Dans le bourg rue de l’Orme Gras, des eaux venant du haut de la rue du Bois des Nots ont déferlé par cette rue et celle de la Maréchalerie, entrainant des inondations chez les riverains et des dépôts de boue dans la voirie et les jardins rue de l’Orme Gras, rue de la Maréchalerie, et plusieurs riverains côté impair rue du bois des Nots.

La commune signale en conséquence de ce phénomène la saturation du réseau d’eaux usées et une remontée dans les canalisations aux 7, 9, 15 rue de l’Orme Gras. La rue de l’Orme Gras a été récemment à nouveau inondée devant le N° 15.

A Machery des sous-sols ont été inondés rue des Bruyères et rue du Bois d’Ardeau suite au débordement de l’ouvrage de rétention de l’A10.

Le dos d’âne rue du Bois d’Ardeau a été enlevé car il générait une retenue d’eau, et maintenant les pavillons situés plus bas dans la rue sont inondés.

Aux Petites buttes le fossé en bordure de la rue de la Mare aux Chats est un point sensible, il y a des inondations partielles de la route à la hauteur du regard.

La commune de Vaugrigneuse signale également la remontée de la nappe phréatique rue de la Prédecelle où un trou dans la chaussée se remplit et détruit régulièrement le rebouchage par bitume, des débordements d’une mare rue du Bois Gaillard

La mare au 26 rue de l’Orme Gras alimentée par les drains des champs ne se remplit plus. Une partie du drainage a été restauré mais aboutit à un regard non relié à la mare. Du ruissellement a été observé en janvier 2000 en provenance des champs impactant les 22 et 26 rue de l’Orme Gras.

Avis du Commissaire Enquêteur : En attente des réponses du MO.

Réponse du Maître d’Ouvrage

En réponse aux remarques de M. LEVER et M. GUILLAEMARD : Le but de la validation du zonage d’assainissement d’eaux pluviales n’est pas d’établir un programme de travaux ou d’entretiens des infrastructures d’eaux pluviales. De plus, le Syndicat n’a pas la compétence pour l’entretien des fossés.

Concernant la remarque de Mme Lenain : « Les avaloirs de la route de Dourdan ne sont jamais entretenus et sont donc bouchés par de la végétation en particulier au droit de la caserne des pompiers », le Syndicat va apporter une attention particulière dans l’entretien de ces avaloirs.

Pour répondre aux autres observations, le but de la validation de ce zonage d’assainissement est de répondre aux problématiques énoncées. En effet lors des permis de construire et d’aménager et une fois ce zonage validé, les instructeurs pourront faire appliquer les recommandations en termes de gestion des eaux pluviales de ce présent zonage ; ce qui permettra d’éviter de nouveaux  dysfonctionnements.

Ensuite ce sont les PLU des communes qui donnent les droits à construire.

Les dysfonctionnements déclarés ont été pris en compte par le Syndicat de l’Orge pour la partie où il a la compétence.

11.6.6 Observations sur les ZAP2

Observations de M. HAMOIGNON concernant les zones jaunes à Roinville.

Pour la ZAP2a

Le fossé qui traverse le pont SNCF est insuffisant et les eaux débordent sur le CD 116.

La parcelle indiquée sur le plan est déjà urbanisée, et il faudrait étendre la ZAP2a aux 5 parcelles situées au Sud donc en contre-bas de cette parcelle, car c’est à cet endroit qu’il y a des problèmes.

Quant au bassin prévu sur le plan, avant de réaliser ces aménagements, il faudrait étudier plus globalement ce qui ne fonctionne pas en amont vers la mare M2 et les mares M38 et M39 (mares communales de Beauvais)

M. HAMOIGNON conteste le positionnement de la ZAP2b en position haute par rapport zones de recueil des EP.

Il s’interroge sur la signification de la trame rouge sur la carte de la ZAP2b.

Pour M. PANIER et la Commune de Saint Sulpice de Favières les zones « jaunes » ou ZAP 2, zones où les préconisations d’assainissement pluvial dépendent des propositions d’aménagement réalisés en phase 3 du schéma directeur, apparaissent particulièrement floues.

Seuls les extraits de plans grossis donnés aux pages 150 à 153 permettent de repérer 4 zones ZAP 1 à proximité des 4 zones ZAP 2-a, ZAP 2-b, ZAP 2-d et ZAP 2-e. Y en a-t-il d’autres ?

Ou alors faut-il comprendre que tout le territoire communal qui n’est ni en zone « bleue » ni en zone « jaune », et dont le fond est de couleur verte, se trouve dès lors en zone « verte » ZAP 1 ?

La largeur moyenne arbitraire de 25 m des zones « bleues » linéaires en fond de vallon est loin de représenter la réalité, même si l’étude prétend (page 146) qu’elle est « appréciée selon une vision d’expert ».

Avis du Commissaire Enquêteur :

Les ZAP2 pourraient effectivement être en position haute ou basse des ouvrages à réaliser, il est donc nécessaire de préciser les propositions d’aménagement concernées.

Avis du Commissaire Enquêteur : En attente des réponses du MO.

Réponse du Maître d’Ouvrage

Pour répondre à M. Hamoignon :

La zone ZAP2b a pour but de réaliser un curage et reprofilage du fossé actuellement bouché sur la parcelle concernés. Donc il ne sert à rien d’étendre la zone d’aménagement déterminer pour la gestion des eaux pluviales. Il s’agit d’informer les propriétaires des parcelles que des aménagements vont « éventuellement » avoir lieu sur leur parcelle.

Le hachurage n'est pas présent dans la carte de zonage de Roinville.

Il y a un oubli de hachurage dans le rapport sur une figure mais il est présent pour mettre une valeur que la parcelle est traversée par la zone bleue.

Le but du rapport d'enquête publique est d'en avertir les propriétaires.

Pour répondre à M. Panier :

Il n’y a pas de zone jaune pour la commune de Saint Sulpice de Favières. Absente sur la carte de zonage et dans le rapport, il est précisé que seules les villes de Breuillet, Val Saint Germain et  Roinville ont des zones jaunes (150 à 153).

Pour la commune de Saint Sulpice de Favières, il y a la présence de deux zones : la bleue et la verte.

Les préconisations sur la zone bleue sont détaillés à la page 147 :Toute urbanisation future d’une parcelle située dans un « secteur d’expansion des ruissellements » devra faire l’objet d’une étude hydraulique fine sur la base de relevés topographiques, afin de déterminer la position exacte du thalweg et l’emprise maximale de la zone de passage des eaux sur le terrain en cas de crue centennale, pour éviter toute construction en zone inondable. A défaut, les constructions seront interdites.

Dans le cas où l’étude hydraulique fine montre que le projet de construction se situe en dehors de l’enveloppe d’expansion des ruissellements les règles du zonage pluvial de la zone verte s’appliquent.

Il est donc bien détaillé que, pour tout aménagement d’une parcelle dans ou au droit de la zone bleue, il devra être fait des études pour déterminer les risques et moyens à mettre en place.

Pour répondre aux commissaires enquêteurs :

L’ensemble des aménagements des zones jaunes ZAP2 se situeront sur le domaine public. Il s’agit d’aménagements de gestion des EP présentés en phase 3 du schéma directeur.

-Pour la zone ZAP2B : -Curage et reprofilage du fossé actuellement bouché sur la parcelle concernés

-Pour la zone ZAP2a : - Redimensionnement du réseau : Ø400 mm sur 45 ml au droit des parcelles sur domaine public.

Zone ZAP2c et ZAP2d : Mise en place d’une structure de rétention interceptant les réseaux existants

Zone ZAP2e : Le secteur situé en amont du Pont des gains (Bois de la Soupane) fait l’objet de ruissellements ruraux qui viennent saturer le collecteur souterrain qui rejoint le réseau de Breuillet et provoque l’inondation d’un bâtiment. Il apparait opportun d’étudier plus finement la possibilité d’aménagement d’une structure de rétention des eaux de ruissellement agricole en amont de cette canalisation. L’emplacement et les techniques d’hydraulique douce à y associer restent à définir.

11.6.7 Hydrologie et épisodes climatiques

M. PANIER et la Commune de Saint Sulpice de Favières observent que l’article 3.4.10 sur Saint-Sulpice-de Favières se réfère aux seules inondations de 2003. Le texte évoque 40 habitations sinistrées, alors que la figure 104 n’en comporte que 22, et que le plan annexé n’en signale que 20.

De plus, l’article et le plan ne prennent pas en compte les évènements plus récents et notamment ceux des épisodes pluviométriques sévères et rapprochés des 17 et 19 juin 2013 et des 23, 24 et 27 juillet 2013 sur le plateau de Mauchamps, à l’origine d’inondations du village de Saint-Sulpice-de Favières en contrebas de Mauchamps. (Cf.arrêté de Catastrophe Naturelle du 10-09-2013).

De même on ne trouve aucune mention de l’épisode des 19 et 20 juin 2021 (Cf. arrêté de Catastrophe naturelle du 30-06-2021).

La commune de Saint Chéron observe que dans le chapitre 3.4.1.4. « dysfonctionnements » la période 2.18-2020 n’est pas prise en compte, or la commune a constaté ces dernières années d’importants évènements climatiques remarquables.

La Commune de Vaugrigneuse signale des évènements survenus dans la nuit du 11 au 12 juin 2018, en janvier 2000 et le 11 août 2020 (voir supra).

Avis du Commissaire Enquêteur : En attente des réponses du MO.

Réponse du Maître d’Ouvrage

L’étude permettant d’aboutir au zonage des eaux pluviales a débuté en 2017 pour se terminer mi 2019. C’est pour cela que certains des événements climatiques mentionnés ci-dessus n’ont pas été pris en compte.

Les résultats de l’étude de zonage sont issus entre autres de modélisations hydrauliques qui ne permettent pas d’être exhaustif dans tous les résultats.

11.6.8 Divers

Mme SAUTEREL est inquiète par la situation du Val Saint Germain qui a subi des dégradations lors de récents forts évènements pluvieux.

Mme ALBERT observe que sur le secteur concerné par l’enquête publique, l’urbanisation se fait sans respecter les nappes phréatiques en particulier pour les parcelles situées au niveau des argiles vertes et des marnes supra-gypseuses qui se trouvent au niveau de la nappe phréatique affleurante dans les sables de Fontainebleau.

De plus, bien souvent les puisards de la zone d’étude n’ont pas de fond filtrant, ce qui rend leur réalisation inefficace pour gérer les eaux de pluie à la parcelle.

Mme ALBERT demande qu’en application de la règlementation en matière d’urbanisme articles (L 4216, R 111-2, R 1118 et R 111-15) les droits à construire soient limités dans les zones concernées car les travaux conduisent à un rabattement de la nappe avec des conséquences sur la rétractation-gonflement des argiles, des glissements et des éboulements.

Mme ALBERT note que le dossier n’évoque pas le problème des poches d’eau aléatoire et circulantes dans les argiles à meulières.

M. HAMOIGNON s’interroge sur la compétence du syndicat de l’Orge pour effectuer des travaux sur les réseaux d’eau pluviale. Il pense qu’il faudrait expliciter davantage les partages des compétences entre les communes et le syndicat de l’Orge pour savoir qui fait quoi.

Pour M. PANIER et la Commune de Saint Sulpice de Favières une étude plus sérieuse aurait permis au bureau d’études SOGETI INGENIERIE d’éviter de fournir en annexe 1 des exemples de dispositifs de gestion d’eau pluviales en faisant un « copié-collé » des fiches techniques de la Métropole du « Grand Lyon », pour un usage dans le Hurepoix...

M. PANIER note au passage des obligations qui paraissent techniquement antinomiques (aux pages 148 et 149) dans le cas des grands projets de plus de 3 000 m2.

On demande en effet à la fois que le débit de vidange des ouvrages de rétention reste inférieur à 1l/s/ha, d’une part, et que le délai de vidange des bassins de rétention n’excède pas 48 heures, d’autre part.

En considérant un bassin collectant une surface d’un hectare (pour simplifier), et la hauteur d’eau quotidienne maximale de 92 mm relevée à Brétigny-sur-Orge le 5 août 1997 (page 43) ; le volume stocké dans un bassin de rétention construit sur un sol naturellement imperméable (exemple d’une couche d’argile épaisse) sera de 10 000 m2 x 0,092 m= 920 m3.

Pour vider ce bassin non infiltrant avec un débit inférieur à 1 l/s/ha soit ici 1l/s, il faudra 10,6 jours.

Ce calcul demeure encore valable pour la pluie de retour 20 ans (50 mm en 4h Cf. page 30) qui conduit à stocker 500 m3 pour un hectare collecté, avec une durée de vidange égale dans ce cas à 5,8 jours.

On est donc très loin dans ces conditions de pouvoir respecter la seconde prescription d’un délai de vidange inférieur à 48 heures.

Avis du Commissaire Enquêteur :

S’agissant de l'écoulement plutôt vertical de l'eau dans le sol en fond de puisard, on pourrait parler de « percolation » dans un milieu poreux non saturé en direction de la nappe phréatique, sous la seule influence de la gravité. Ce processus est fonction du coefficient de perméabilité qui dépend du type de sol.

Je rappelle que ce coefficient varie de 10-2 m/s dans les sables à 10-6 m/s dans les argiles en couches et 10-8 m/s dans les argiles en couches, soit un rapport 1 à 10 000 dans le premier cas et de 1 à 1 000 000 dans le 2ème cas.

J’ai aussi noté l’omission concernant les poches d’eau dans les argiles à meulières. Ces argiles à meulières se trouvent au niveau géologique du stampien supérieur, appelées communément argiles à meulière de Montmorency. Ce niveau géologique n’est pas mentionné dans le descriptif du chapitre 3.2.2 du dossier.

Réponse du Maître d’Ouvrage

Pour répondre à Mme Albert :

Le but du zonage est de définir des règles des gestions des eaux pluviales en cas de construction et d’aménagement. En effet l’avis de la préfecture est une dispense d'évaluation environnementale du projet de zonage d'assainissement des eaux pluviales.

En cas de non possibilité d’infiltration à la parcelle il est prévu de pouvoir rejeter avec un débit de fuite (p149-150). C’est à l’aménageur ou au propriétaire de réaliser toutes les études, déclarations et autorisations si  nécessaires.

Le zonage d’assainissement est en aucun cas une autorisation d’aménager ou de construire.

Pour répondre à M. HAMOIGNON

Les 15 communes sont gérées de la manière suivante pour l’exploitation des réseaux d’eaux pluviales :

Saint-Sulpice-de-Favières

Breux-Jouy

Saint-Chéron

Le Val-Saint-Germain

Sermaise

Saint-Maurice-Montcouronne

Dourdan

Vaugrigneuse

Par le syndicat de l’Orge

• Saint-Yon

• Villeconin

• Mauchamps

• Souzy-la-Briche

Par la communauté de communes « Entre Juine et Renarde »

• Breuillet

Pour la communauté d’agglomération le « Cœur d’Essonne »

• Roinville-sous-Dourdan

• Saint-Cyr-sous-Dourdan

Dispose d’elle-même de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines.

Pour répondre à M. Panier,

Les exemples sont adaptés et cohérents.

Des projets respectant des préconisations équivalentes ont déjà été réalisés :

- Amazon à Bretigny-sur-Orge,

- Mare aux bourguignons à Egly,

- Parc du Château à Angervilliers,

- etc…

2ème PARTIE

CONCLUSIONS MOTIVEES

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

12. RAPPEL DE L’OBJET ET DU DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE

Le syndicat de l’Orge ayant terminé en 2019 un schéma directeur de gestion des eaux pluviales sur 15 communes, et disposant d’une nouvelle proposition de zonage des eaux pluviales, il a délibéré le 8 juin 2021 afin de soumettre le zonage à une enquête publique pour qu’il soit opposable aux tiers et puisse être intégré dans chaque PLU.

Les 15 communes sont :

- Saint-Sulpice-de-Favières, Breux-Jouy, Saint-Chéron, Val-Saint-Germain, Sermaise, Saint-Maurice-Montcouronne

Pour lesquelles le syndicat de l’Orge dispose de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines

- Saint-Yon, Villeconin, Mauchamps, Souzy-la-Briche

De la communauté de communes « Entre Juine et Renarde »

- Breuillet

Pour la communauté d’agglomération le « Cœur d’Essonne »

- Vaugrigneuse, Dourdan, Roinville-sous-Dourdan, Saint-Cyr-sous-Dourdan

Le zonage d’assainissement eaux pluviales répond au souci de maîtrise du ruissellement des eaux pluviales ainsi qu’à la préservation de l’environnement.

La viabilisation des terrains, l’imperméabilisation de surfaces de voiries, de toitures et la mise en place de nouveaux réseaux ont pour conséquence l’accélération des écoulements, l’augmentation des débits de pointes et l’augmentation des flux de pollutions transportés par le lessivage des surfaces imperméabilisées. Il est donc nécessaire de compenser ces nouvelles imperméabilisations par la mise en œuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales ou autres techniques alternatives.

Les objectifs du zonage d’assainissement des eaux pluviales sont :

 de dresser un plan complet de fonctionnement du réseau d’eaux pluviales sur la commune à partir de l’état des lieux du système hydrographique et des réseaux de collecte (tuyaux et fossés) ;

 de recenser les secteurs sujets à des dysfonctionnements (saturation du réseau, déficience d’évacuation, collecte insuffisante) ;

 de définir les solutions palliatives qui seront préconisées pour les secteurs destinées à être ouvert à l’urbanisation et peuvent conduire à des propositions d’aménagement et à des prescriptions relatives à l’imperméabilisation des sols et à la gestion de l’eau à la parcelle à traduire dans le règlement du PLU ;

Le zonage pluvial doit donc permettre d’assurer la mise en place des modes d’assainissement les mieux adaptés au contexte local et au besoin du milieu naturel. Il constitue un outil pour la gestion de l’urbanisme réglementaire et opérationnel.

Il permet la mise en œuvre d’une urbanisation intégrant les problèmes d’assainissement et/ou la limitation des débits, et leurs conséquences dommageables. Le document d’urbanisme peut en déterminer les zones qui en découlent et intégrer les conclusions de cette étude dans le règlement des zones concernées. C’est une phase essentielle dans l’élaboration d’une stratégie de gestion des eaux pluviales.

En pratique, le zonage d’assainissement pluvial doit délimiter :

- les zones sur lesquelles des prescriptions constructives doivent être prises afin de limiter la vulnérabilité des biens et des personnes ;

- les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour la collecte, le stockage éventuel, et quand cela est nécessaire, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque celles-ci sont polluées et que la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.

DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE

Par décision N° E21000058/78 du 20 juillet 2021 Madame la Présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Monsieur Stéphane du CREST de VILLENEUVE en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet le zonage d’assainissement de 15 communes de l’Essonne.

La durée de l’enquête a été de 30 jours consécutifs du mercredi 27 octobre 2021 à 9h00 au Samedi 27 novembre 2021 à 12h00.

Les permanences ont eu lieu dans les locaux de cinq communes réparties sur l’ensemble des bassins versants de l’espace concerné par le projet aux jours et horaires suivants :

- Mairie de Dourdan, le Mercredi 27 Octobre de 9h à 12h

- Mairie de Breuillet, le Mercredi 3 Novembre de 14h à 17h

- Mairie de Saint-Yon, le Samedi 13 Novembre de 9h à 12h

- Mairie de Vaugrigneuse, le Jeudi 18 Novembre de 14h à 17h

- Mairie de Saint-Chéron, le Samedi 27 Novembre de 9h à 12h

L’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique du projet de zonage d’assainissement de 15 communes de l’Essonne a été consultable dans les mairies de Dourdan, Vaugrigneuse, Saint-Chéron, Breuillet et Saint-Yon pendant leurs heures habituelles d’ouverture au public.

En version informatique à l’adresse suivante : http://zonages-dassainissement-eaux-pluviales-15communes-de-lessonne.enquetepublique.net

Une tablette a été mise gratuitement à disposition dans les mairies de Saint-Yon, Breuillet, Saint-Chéron, Vaugrigneuse et Dourdan aux horaires d’ouverture du public.

Les observations, propositions et contre-propositions ont pu être :

- consignées sur les registres d’enquête papier numérotés de 1 à 5 mis à disposition dans les 5 mairies de permanences ;

- déposées, par voie électronique, sur le registre dématérialisé accessible sur les tablettes mise à disposition dans ces mairies du 27 octobre 2021 à 9h00 au 27 novembre 2021 à 12h00 ;

- reçues de manière écrite ou orale, par le commissaire enquêteur aux jours et heures de permanences ;

- adressées au commissaire enquêteur soit par :

- voie postale au siège de l’enquête : M. le commissaire enquêteur – Syndicat de L’Orge 19 Rue de Saint-Arnoult, 91340 Ollainville ;

- courriel : zonages-dassainissement-eaux-pluviales-15communes-de-lessonne@enquetepublique.net.

Les observations et propositions du public transmises par voie postale ainsi que celles inscrites sur les registres papier ont été consultables dans les les 5 mairies de permanences. Celles transmises par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé visé ci-dessus.

Les observations et propositions du public ont pu être déposées entre Mercredi 27 octobre 2021 à 9h00 au Samedi 27 novembre 2021 à 12h00.

L’affichage dans chacune des mairies n’a pas été effectué selon les règles.

Lors de ma première permanence à Dourdan le 27 octobre matin, l’affichage n’était pas effectué, mais il a été régularisé l’après-midi. Dans six communes, suite à mon intervention auprès du maître d’Ouvrage l’ensemble de l’affichage a été régularisé par le syndicat de l’Orge le 4 novembre pour les communes suivantes :

Dans six communes, suite à mon intervention auprès du maître d’Ouvrage l’ensemble de l’affichage a été régularisé par le syndicat de l’Orge le 4 novembre pour les communes suivantes :

•	à St Maurice et St Chéron où l’affiche était blanche ;

•	à Villeconin où l’affichage était à l’intérieur seulement ;

•	à St Sulpice, Mauchamps et Breuillet où l’affichage était inexistant.

Malgré ces interventions j’ai constaté que les panneaux des communes étaient trop petits pour un affichage en format A2 ou A3. Il a parfois été effectué en format A4.

La commune de Saint Chéron a mis une information sur son site.

Les délais ont été respectés pour ce qui concerne les arrêtés et la parution des avis d’enquête

J’ai clôturé l’enquête le samedi 27 novembre 2021 à 12h à Saint Chéron.

Toutes les personnes qui le souhaitaient ont pu déposer des observations. Chacun a pu les consulter au cours de l’enquête.

Le Procès-Verbal de synthèse a été envoyé au porteur de projet par courriel le 6 décembre 2021.  Un accusé de réception m’a été envoyé le 6 décembre 2021.

M. TAGLIAFERRI du syndicat de l’Orge m’a remis le mémoire en réponse le 15 décembre 2021 à 15h.

13. CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

13.1 Conclusions motivées

Sur la participation du public et sur le déroulement de l’enquête publique

La participation du public n’a pas été à la hauteur de l’enjeu compte tenu des conséquences de l’approbation de ce zonage des eaux pluviales pour les propriétaires concernés actuellement ou à venir. J’émets l’hypothèse que la règle du « zéro rejet » était connue de tous et que cette dernière étape, bien qu’indispensable, pouvait paraître comme une formalité qui ne nécessitait pas une observation du public.

Je remarque néanmoins que là où l’information du public a été correctement effectuée, les observations ont été nombreuses mais portant davantage sur les dysfonctionnements ou les absences des ouvrages hydrauliques que sur le zonage et son règlement.

S’agissant des nombreuses observations des communes portant sur le diagnostic de la situation actuelle, je m’étonne que les communes aient attendu l’enquête publique pour faire part d’observations qu’elles auraient dû formuler lors de la préparation de l’enquête publique dans ce syndicat – Maître d’Ouvrage - où elles siègent.

Les difficultés rencontrées pour l’affichage, vite rectifiées par le Maître d’Ouvrage, notamment dans les petites communes, ont pu avoir un effet sur la participation du public, mais ne sont pas de nature à porter atteinte à mes conclusions ni à mon avis.

Sur le dossier soumis à l’enquête publique

L’enquête publique concerne un « zonage » sur 15 communes. Comme tout dossier de zonage, le dossier aurait dû présenter une cartographie à une échelle qui permette aux propriétaires de repérer et de situer leur parcelle par rapport aux réseaux et aux ouvrages hydrauliques, avec un minimum d’indications sur la topographie du terrain. Le dossier fait, de plus, référence à des ruissellements et des écoulements de surface mais rien sur les cartes ne permet de connaître le sens ou la direction de ces circulations d’eaux de pluie.

De ce point de vue, les cartes présentées en annexe 3 en format A3 pour chaque commune sans échelle et avec une légende illisible ont certainement découragé le public d’aller plus avant dans la lecture du dossier.

Quant aux cartes de ZAP2 incluses dans le rapport, elles sont sans légende, sans échelle, sans repère altimétrique et sans orientation !

Sur la nature des observations du public

Une personne conteste le zonage ZAP2 sur la commune de Roinville. Dans son Mémoire en Réponse, le Maître d’Ouvrage n’est pas suffisamment précis sur les erreurs à rectifier.

Les très nombreuses observations portant sur le diagnostic de la situation actuelle, les dysfonctionnements ou les absences des ouvrages hydrauliques, pour importantes et pertinentes qu’elles soient , ne sont pas de nature à remettre en cause l’économie générale du projet de zonage des eaux pluviales, mais doivent être prises en compte par le Maître d’Ouvrage car elles sont de nature à remettre en cause le Schéma Directeur d’Assainissement qui est la phase précédant le zonage dans l’ensemble du processus. Dans son Mémoire en Réponse, je note que le Maître d’Ouvrage en convient.

Je rappelle, qu’en effet, ce Schéma Directeur d’Assainissement comporte une définition du programme des travaux et une hiérarchisation de ces travaux.

Il en est de même pour les observations sur les inexactitudes et sur l’actualisation des documents qui pourraient remettre en cause le programme des travaux et une hiérarchisation de ces travaux, même si à juste titre le Maître d’Ouvrage souligne que l’étude a débuté en 2017.

Je regrette que le Maître d’Ouvrage n’ait pas répondu sur les insuffisances de la cartographie soulignées par le public et moi-même. Mais je note que ses réponses sont complètes s’agissant des aménagements à prévoir sur les ZAP2.

Je souligne l’importance d’autres observations sur des sujets de fond qui ne portent pas directement sur le zonage mais qui interpellent le Maître d’Ouvrage :

- Le traitement des eaux de voirie, nécessaire en complément de l’effort demandé aux propriétaires ;

- la limitation des droits à construire sur des secteurs fragiles ;

- la nécessité d’effectuer des vérifications des aménagements demandés ;

- l’explicitation du partage des compétences entre les communes et le syndicat, en particulier pour la réalisation des travaux.

13.2 Avis du commissaire enquêteur

Au vu des conclusions motivées ci-dessus, je donne un avis favorable au projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales de 15 communes de l’Essonne assorti d’une réserve et de trois recommandations.

Ma réserve :

- Reprendre les quatre cartes de ZAP2 en y indiquant une échelle, une légende, des repère altimétriques et une orientation.

Mes recommandations :

- Revoir la cartographie des ZAP2a ZAP2b sur la commune de Roinville au vu des réponses du Maître d’Ouvrage.

- Améliorer l’ensemble des cartes de l’annexe 3 avec une légende lisible, une échelle qui permette au public de repérer les parcelles avec, si possible, un minimum de topographie et d’altimétrie.

- Corriger les erreurs que j’ai relevées dans le dossier (voir les « encadrés » dans mon rapport), en particulier les références à la commune de Corbreuse qui ne fait partie des 15 communes concernées par le projet de zonage.

Stéphane du CREST

Commissaire enquêteur